吐市环监函〔2025〕34号

关于托克逊县2024年农村饮水提质工程环境影响报告表的批复

- 托克逊县农村饮水安全工程管理站：

- 你单位《关于审批<托克逊县2024年农村饮水提质工程环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 托克逊县2024年农村饮水提质工程位于吐鲁番市托克逊县境内。项目建设性质为新建，工程共分为三个片区，分别为：伊拉湖镇布尔加依村片区（工程水源为黑山矿区水源）、克尔碱镇通沟村片区（现状克尔碱镇通沟村片区饮水水源为神华水源公司机电井水，本次拟新建机电井1眼并配净化、消毒设备，接入已建管网）、克尔碱镇克尔碱村片区（本次拟新建机电井1眼并配净化、消毒设备，接入已建管网），本工程建设内容包括新建水源工程、新建配水管道工程。

- 根据新疆金咨源建设项目管理咨询有限公司编制的《托克逊县2024年农村饮水提质工程环境影响报告表》(以下简称《报告

- 表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期产生的大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械废气。拟采取的环保措施：加强对进出场道路及场内扰动区域洒水，保证表面湿度，减少起尘量；及时对施工场地洒水；临时弃方和弃渣用防尘网进行遮盖，减少扬尘，并及时回填、综合利用；制定合理的施工计划，缩短施工周期，减少施工现场的工作面；粉状物料运输应加盖篷布、控制车速，防止物料洒落起尘；装卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；采取上述措施后，施工期扬尘对环境空气质量的影响较小。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的反冲洗废水主要污染物为悬浮物，排入排泥排水池沉淀，再进入污泥浓缩池浓缩，处理后的上清液作为绿化用水不外排。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）加强固体废物的分类管理。本工程运营期间产生的沉淀池底泥干化处理后，定期清运至新疆中泰化学托克逊能化有限公司灰渣场处置；废包装袋集中收集后综合外收处置。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。本项目运行期噪声主要来源于取水泵等设备运行过程中产生的机械噪声，通过采取相关措施，对周边声环境影响较小。

- （六）严格落实生态防治措施。严格按照设计占地面积、样式要求开挖；做好堆土洒水、苫盖并回填利用。开挖前对开采迹地进行表土剥离，开采区进行削坡开采，施工完成后，对施工迹地进行土地平整、覆土回填及撒播草籽。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年4月1日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队