
吐市环监函〔2025〕125号

关于华能楼兰100万千瓦风电项目环境影响

报告表的批复
华能鄯善发电有限公司：

你公司《关于审批<华能楼兰100万千瓦风电项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

华能楼兰100万千瓦风电项目建设性质为新建，主要建设内容为新建总装机容量为1000MW的风电项目，拟安装60台单机容量为10.0MW和48台单机容量为8.35MW的风力发电机组，配套建设箱变、进站道路、场内检修道路及集电线路等。
根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《华能楼兰100万千瓦风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无废气产生；施工期的主要大气环境污染物为扬尘主要来源于风机等基础土方挖掘和现场堆放、土石方运输、施工道路、电缆沟开挖后回填土的扬尘，施工运输道路的扬尘等。拟采取的大气环境主要保护措施为:施工时施工场界周围进行围挡，对进场道路进行硬化、洒水降尘，施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，易起尘物料临时堆放时采用防尘抑尘网苫盖，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，以降低运输途中产生的扬尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无废水产生；施工期在每处施工营地均设置移动环保厕所和防渗污水收集池，将粪便污水与生活污水分流，粪便排入移动环保厕所，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，生活排污定期交由环卫部门处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收;采取分区防渗，强化贮油坑等重点污染防治区防渗，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期检修产生的废零部件属于一般固废，集中收集后由厂家回收处置；报废叶片交由有回收处理能力的单位回收处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废润滑油、废液压油、废弃的含油抹布、劳保用品均属危险废物，集中收集至，暂存于风电场配套建设的220kV升压站内的危废库，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置；箱变事故状态下产生的废变压器油暂存于贮油坑，及时委托有资质的单位处理；该项目收集贮存的危废库、贮油坑严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 
（六）严格落实噪声污染防治措施。采用优先选用低噪声设备，加装减振，建立设备定期维护、保养的管理制度等防护措施，运营期风电场场界噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求。

（七）严格落实生态防治措施。优化场内道路、施工场等临时占地的选线选址；规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压植被。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。运行期依托已建道路作为风电场巡检道路；合理设置风机安装角度；考虑风机叶片选用警示色；在鸟类迁徙季节，如遇大雾或强逆风气象条件，尤其在迁徙强度大的季节，应减少或停止部分运行风机。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                        吐鲁番市生态环境局 
2025年11月26日         
本项目不需要申领排污许可证，这段需不需要删除





— 8 —

