
吐市环监函〔2025〕126号

关于华能楼兰200万千瓦光伏项目环境影响

报告表的批复
华能鄯善发电有限公司：

你公司《关于审批<华能楼兰200万千瓦光伏项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

华能楼兰200万千瓦光伏项目建设性质为新建，主要分两部分：东区光伏阵列区、西区光伏阵列区，光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、检修道路、电缆沟等内容。拟采用N型615/620Wp单晶双面组件（2382*1134*30mm）+4400/1100kW集中式箱逆变一体机+固定式支架方案，每26个组件为一串，采用2*26固定支架竖向安装，倾角38°，组件最低点离地高度0.5m，固定支架62288套，组件3238976块，直流侧安装容量2000.03492MWp，交流侧额定容量2000MW，容配比1:1，光伏区由454个4.4MW和2个1.1MW子阵组成。本项目光伏配套建设2座220kV升压汇集站（东区、西区各1座），通过35kV集电线路接入220kV升压汇集站（220kV升压汇集站单独另行评价）。
根据乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限公司编制的《华能楼兰200万千瓦光伏项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无废气产生；施工期扬尘主要来源于光伏区场地平整、混凝土浇筑（采用商砼）、光伏组件支架基础、箱变基础土方挖掘和现场堆放、施工道路、管沟开挖后回填土的扬尘，散放的建筑材料的扬尘，施工运输道路的扬尘等。拟采取的主要措施：过对施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的二次扬尘。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期光伏组件清洗废水不含清洁剂，主要污染物为SS，因光伏组件面大、分散，不易集中收集，且本项目区域气候干燥，年蒸发量大，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方，由电场内植被吸收，土壤入渗和蒸发，不会对周围水环境产生影响。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化箱变储油槽等重点污染防治区防渗，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的光伏电站废弃的光伏组件集中收集后由厂家回收处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废变压器油、含油抹布和废油桶分类集中收集至单独配套建设的东区220kV升压汇集站和西区220kV升压汇集站危废暂存间，交由有资质的单位处理，不得随意外运、转移处置。该项目收集贮存危废设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 

（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）严格落实生态防治措施。严格按照文明施工规范进行，施工车辆严格按照规划的道路进行运输，不可随意拓宽道路；严禁施工车辆随意下路，避免碾压植被；施工期尽量减少开挖面积，开挖时分层取土，表土单独堆存，施工结束后，表土回填进行植被恢复；且施工结束后可以通过种植当地适生植物等植被恢复措施弥补临时占地造成的损失。
（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年11月26日

— 8 —

