
吐市环监函〔2025〕129号

关于新疆启创电子科技有限公司年产2880万平方米中高压电极箔建设项目环境影响

报告表的批复
新疆启创电子科技有限公司：

你公司《关于审批<新疆启创电子科技有限公司年产2880万平方米中高压电极箔建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、新疆启创电子科技有限公司年产2880万平方米中高压电极箔建设项目建设性质为新建，主要建设内容包括3栋生产车间、1栋办公楼，1栋宿舍；配套建设污水处理站、高低温水池、纯水池、回收水池及室外附属设施，购置生产加工设备80台套；建设80条化成箔生产线，项目投运后，可实现年产2880万m2中高压电极箔的生产规模。

二、根据新疆天恒环保技术有限公司编制的《新疆启创电子科技有限公司年产2880万平方米中高压电极箔建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
三、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目生产车间内水蒸气通过机械排风和自然通风结合的方式进行排放；酸雾使用酸雾回收塔吸收处理；污水处理站在处理生产废水过程中会产生恶臭类污染物采取完善污水处理站封闭设施，定期喷洒生物除臭剂；加强污水处理站运行及管理，定期清洗污泥脱水机，将格栅截下的栅渣及时清运；污泥经脱水、浓缩后，及时外运，不在厂区随意堆放；污泥浓缩后产生的泥饼采用密闭车辆进行污泥运输，减少臭气散发；污水处理站各类水池停产、修理时，池底积泥应及时采取清除措施防止臭气散发等措施处理；无组织氨、硫化氢和臭气浓度排放须满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级限值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期根据“清污分流、分质处理”的原则建设排水及污水处理系统。项目产生的生活污水直接排入园区污水管网，汇集至能源化工产业区污水处理厂进行后续处理；地面清洗废水和化成废水直接排入新建污水处理站处理达标后经园区污水管网排入能源化工产业区污水处理厂处理；洗涤废水实行分类收集，分别处置方式：己二酸铵化成清洗废水收集后直接由新建污水处理站处理达标后由园区污水管网排至能源化工产业区污水处理厂处理；含硼酸废水经硼酸回收系统回收后，回收的硼酸回用于生产，其余废水排至新建污水处理站处理达标后由园区污水管网排至能源化工产业区污水处理厂处理；给电化成槽液清洗水废水含少量柠檬酸三铵，经收集后排入硼酸回收系统，后排入原水池回用于纯水制备系统，含磷清洗废水经磷酸回收系统回收后，回收部分溶液回用于磷酸处理工序配酸使用，剩余溶液排至新建污水处理站处理达标后由能源化工产业区污水处理厂处理。本项目软水制备过程中，产生反冲洗及再生废水，经过反渗透浓水经阻垢软化、离子交换等预处理后回用于冷却塔补水，不能回用的排至新建污水处理站处理达标后由能源化工产业区污水处理厂处理；该项目废水排放需同时满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1的电子专用材料间接排放标准与园区污水处理厂的接管标准，即《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准。
（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化生产车间、污水收集池、原水池、磷酸硼酸回收车间、事故池、污水处理站、危废贮存点、污泥暂存库等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的不合格铝箔、废包装材料、废离子交换树脂、纯水站固废（废活性炭、废RO膜、废EDI模组）等属于一般固废。不合格铝箔经统一收集后外售；原辅材料产生的废包装桶、废包装袋，主要成分为废塑料，集中收集后作为一般固废外售综合利用；高纯水站产生的废离子交换树脂由提供厂家统一上门回收，废活性炭、废RO过滤膜和EDI模组由环卫部门统一清运至填埋场或综合利用；生活垃圾集中收集后定期交由园区环卫部门统一处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目化学品原材料及药剂用废包装物、设备维修过程中和设备维护中产生的废机油、含油抹布手套、化成槽槽渣以及磷酸废渣均属于危险废物，全部暂存于新建危废贮存点，定期交由有资质单位处置；该项目收集贮存危废设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

本项目试生产期间对污水处理站污泥进行危废属性鉴定后再妥善处理，若为危险废物，委托有资质单位合理处置；若为一般固体废物，定期送往鄯善工业园区新材料产业区已建的一般工业固废填埋场处置，现场不得晾晒。
（六）严格落实噪声污染防治措施采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

四、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

五、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年12月1日

— 8 —

