
吐市环监函〔2025〕130号

关于托克逊县石泉镇供水厂及配套管网建设项目环境影响报告表的批复
托克逊县龙源投资建设有限公司：

你公司《关于审批<托克逊县石泉镇供水厂及配套管网建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

托克逊县石泉镇供水厂及配套管网建设项目建设性质为新建，主要建设内容为新建一座处理能力为25000m3/d的自来水厂并配套新建送水管道约8.0km，新建配水混合井、网格絮凝斜管沉淀池、滤池、排水调节池、中间水池及反冲洗泵房、R0深度处理车间、加药间、送水泵房及变配电间、清水池、脱水车间、排泥调节池、办公楼、机修仓库、危废暂存间、门卫等辅助设施，自来水送水管线为DN800管道，管材采用球墨铸铁管，配套建设阀门井、减压阀井、排气阀井等。项目投运后，可实现日处理25000m3的自来水规模。
根据新疆盛源祥和环保工程有限公司编制的《托克逊县石泉镇供水厂及配套管网建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无生产废气的排放。施工期工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输；施工场地内采取洒水防止粉尘，尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖方；施工临时土石方于管沟旁就近堆放，开挖土方沿路均匀、分层堆放。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期排放废水主要为生活污水，生活污水排入市政下水管网，最终排入石泉镇污水处理厂。
（四）强化供水厂防渗措施。供水厂严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化机修仓库、危废暂存间、各类池体单元等重点区域防渗，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的污泥属于一般固废，定期送至垃圾填埋场；生活垃圾集中分类收集，委托当地环卫部门统一清运；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废矿物油属危险废物，收集至危废暂存间，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 
（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）严格落实生态防治措施。严格控制施工占地，不得随意扩大，尽可能减少占地，车辆运输等必须在规定的道路上行驶，禁止碾压和破坏临时占地外的地表植被；加强对施工队伍的管理，大力宣传相关法律法规，加强施工人员的环保教育，严禁施工人员擅自捕杀野生动物，降低对动物种群动态的人为干扰；施工结束后，施工临时生产区等一律平整土地，清除用地范围内的一切固体废弃物；恢复地貌原状，不得随意倾倒废料。施工结束后，对施工场地进行土地平整，将剥离的表土作为后期恢复植被的土壤，通过播撒草籽的方式进行植被恢复。
（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年12月2日

— 8 —

