
吐市环监函〔2025〕131号

关于托克逊县石泉镇污水厂及配套管网建设项目环境影响报告表的批复
托克逊县龙源投资建设有限公司：

你公司《关于审批<托克逊县石泉镇污水厂及配套管网建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

托克逊县石泉镇污水厂及配套管网建设项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建一座污水处理厂（近期污水处理能力2500m3/d，远期污水处理能力5000m3/d），配套建设4000m的污水管网；新建粗格栅、细格栅、泵房、仪表间、污泥浓缩池、综合厂房、回用水池、调节水池等主体工程，及其配套的辅助工程、管网工程、公用工程和环保工程。本环评仅对污水厂近期2500m3/d及配套污水管网进行评价，污水厂远期、中水储存、回用及综合利用管网不在本次评价范围内，需另行办理手续。
根据新疆盛源祥和环保工程有限公司编制的《托克逊县石泉镇污水厂及配套管网建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期沉砂池、AAO生化池、MBR膜池、调节池等产生恶臭的池体及格栅间、污泥脱水等产生恶臭的构筑物均采取密闭措施，并采用集气罩和管道收集臭气，收集的恶臭气体进入1套低温等离子除臭+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值要求。

本项目采取生化池、沉淀池等池体加盖，污泥脱水间等构筑物密闭，加强厂区绿化，及时清除积泥的措施来控制无组织恶臭排放，运营期厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目产生的生活污水、压滤废水全部返回污水处理系统处理，反冲洗水返回粗格栅处通过厂区污水处理系统处理，处理达标的尾水用于绿化降尘及耕地冬灌、春灌，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A级标准的基础上，还须同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”的水质要求及《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物水质要求。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化格栅间、调节池、AAO生化池、MBR膜池、污泥浓缩池、污泥脱水间、危险废物贮存库等重点污染防治区防渗；泵房、仪表间等生产用房等为一般防渗区；休息室、厂区道路为简单防渗区；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的生活垃圾、栅渣、沉砂、污泥运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋；废活性炭由厂家更换活性炭时带走综合利用；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的在线监测废液、废矿物油及废矿物油桶等危险废物暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处置，不得随意外运、转移处置；该项目收集贮存危废设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 
（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年12月2日

— 8 —

