
吐市环监函〔2025〕135号

关于粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目环境影响报告表的批复
吐鲁番粤阳瑞祥新能源发电有限公司：

你公司《关于审批<粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目建设性质为新建，主要建设内容为新建23台11MW风电机组、23台箱式变压器、场内输变电线路及检修道路等。集电线路自各风机箱变高压侧起由8回主线，最终经电缆接入至明阳粤成220kV升压汇集站35kV配电柜止。

根据新疆广清源环保技术有限公司编制的《粤新吐鲁番市高昌区25万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求：
（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无废气产生。施工期严格控制施工扰动范围，优化场内道路施工方案，施工场地采取洒水抑尘、物料遮盖、设置围挡等，施工场地剥离表土集中堆存，对临时堆土进行防尘网苫盖；车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式；机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无生产废水产生。施工废水沉淀处理后回用；施工人员生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后用于周边荒漠植被灌溉。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化风电机组等重点污染防治区防渗；如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）严格落实固体废物处置措施。本项目运营期风电场区产生的报废零部件、废风机叶片不在厂区暂存，直接由生产厂家回收处理，不得随意自行处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废矿物油、废油桶、废弃含油抹布及废手套集中收集后依托220kV升压汇集站内危险废物暂存舱暂存，定期委托有资质单位处置；该项目收集贮存危废设施严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 

（五）严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期选用隔音防震型风电机组，采用吸声、隔声、减震等防护措施，加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，运营期噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（六）严格落实生态环境保护措施。因地制宜、永临结合，优化施工及检修道路布置，充分利用既有道路、控制新建道路宽度，禁止车辆偏离道路行驶；施工前对临时场地进行表土剥离，用于施工结束后植被自然恢复；施工结束后清理平整场地并覆盖砾石恢复砾石层防止水土流失。运营期风电场检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表植被的碾压扰动；通过采取增加警示照明设备、风机叶片设置警示色、生态保护宣传教育等防范措施加强对鸟类的保护。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                             吐鲁番市生态环境局 
2025年12月19日

— 8 —

