
吐市环监函〔2025〕115号

关于鲁信新能源吐鲁番托克逊150万千瓦风电项目环境影响报告表的批复
新疆鲁信新能源科技有限公司：

你公司《关于审批<鲁信新能源吐鲁番托克逊150万千瓦风电项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

鲁信新能源吐鲁番托克逊150万千瓦风电项目建设性质为新建，规划建设一座1500MW分散式风电场，年发电量为289500万千瓦时，年等效满负荷小时数为1930小时，容量系数为0.2203。主要建设内容包括：①新建77台单机容量为8340W的GWH221-8340kW型、16台单机容量为8000W的GWH182-8000kW型，45台单机容量为11000W的MySE210-11000kW型、29台单机容量为8350W的DEC222-8350kW型风力发电机组。②配套建设35KV箱式变电站、集电线路44回，集电线路路径总长约392.3km。其中，西片区93台风机，共汇集为32回集电线路（16回双回），每回集电线路接3台风机；东区北片区35台11MW风机，共汇集为12回（6回双回），其中的11回集电线路每回接3台风机，1回接2台风机；东南区10台11MW风机，29台8.35MW风机，共汇集为12回（5回双回，2单回），其中11回每回接3台风机，1回接2台风机。③配套建设10％、2h储能装置。东汇集站配套建设70MW/140MWh储能电站，配置14个5MW/10MWh储能单元。西汇集站配套建设80MW/160MWh储能电站，配置16个5MW/10MWh储能单元。④配套工作人员办公区、生活区、消防、进场道路等设施。⑤项目建设2座危废间，单个面积约为28m2，东、西汇集站场各1个。
根据新疆天合环境技术咨询有限公司编制的《鲁信新能源吐鲁番托克逊150万千瓦风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期扬尘主要来源于地面平整过程产生的扬尘、土方材料等的临时堆存以及车辆运输等过程，采取在施工场地及施工道路洒水、限制施工车辆速度、对运输的沙石料和土方加盖篷布，对粉状物料采取遮盖防风等措施，有效的控制施工扬尘对周围空气的影响。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目生活污水经一体式污水处理设施处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级污染物排放浓度限值，冬储夏灌，用于项目区绿化及场区道路洒水降尘。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存间、事故油池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废旧蓄电池更换时直接由处置资质单位运走，不在站内暂存；生活垃圾集中收集后，运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋处置；一体化污水处理设备内的污泥经稳定化处理，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）标准后，运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废铅蓄电池更换时直接由处置单位运走，不在站内暂存；事故油通过排油槽排入事故油池后交由资质单位处置；废润滑油、废油桶、含油抹布及劳保用品收集后暂存于汇集站内的危废暂存间，定期交由有资质单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 
（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）严格落实生态防治措施。严格控制施工范围，制定合理的施工计划，按照水土保持要求进行施工；草地区施工前剥离表土，表土集中堆置并进行覆盖，后期用于植被恢复用土；施工过程中采取相应的拦挡、苫盖、洒水降尘等措施；做好施工拦挡、排水等临时措施；施工期间应当注意生态保护，严禁对野生动物进行捕杀、偷猎；施工结束后，对非硬化区域进行场地平整、覆土或并覆盖砾石防止水土流失。
（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年10月21日
— 8 —

