
吐市环监函〔2025〕119号

关于吐鲁番市长润洗涤服务有限公司布草洗涤建设项目环境影响报告表的批复
吐鲁番市长润洗涤服务有限公司：

你公司《关于审批<吐鲁番市长润洗涤服务有限公司布草洗涤建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

吐鲁番市长润洗涤服务有限公司布草洗涤建设项目建设性质为新建，主要建设内容为：采购12台洗脱机，5台节能烘干机，1台四工位展布机，1台高速烘干机，1台折叠机，新建一台3t/h天然气锅炉，及配套附属设施。项目建成后，每年可洗涤酒店、宾馆等纺织用品50万套。

根据新疆恒中德利环保科技有限公司编制的《吐鲁番市长润洗涤服务有限公司布草洗涤建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的锅炉废气采用低氮燃烧器+烟气再循环+15m高排气筒进行处理，处理后的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值要求。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的洗涤废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准后同生活污水和软水制备废水一起排入市政污水管网，最终吐鲁番市第一污水处理厂。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的生活垃圾通过设置垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至吐鲁番市生活垃圾填埋场处理；废离子交换树脂定期交由厂家回收处理；废洗涤剂桶、柔顺剂桶、消毒剂桶分类收集后定期由厂家回收再利用；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
（五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（六）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标：NOx：1.224t/a。总量来源于高昌区2022-2024年实施煤改电工程。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年11月7日

— 8 —

