
吐市环监函〔2025〕122号

关于吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目环境影响报告表的批复
吐哈油田鄯善新能源有限公司：

你公司《关于审批<吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目建设性质为新建，主要建设内容为1000MW光伏发电系统、100MW/200MWh储能系统、1座220kV升压站等辅助工程、公用工程、临时工程。
根据南京国环科技股份有限公司编制的《吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。
二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

（一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目为清洁能源发电项目，运营期无工艺废气产生，饮食油烟配备油烟净化装置，废气经专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；施工期的主要大气环境污染物为施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的尾气。拟采取的大气环境主要保护措施为:合理安排施工计划,减少易造成大气污染的施工作业;施工区域设置围挡，严禁大风天气施工；散装物料堆存覆盖苫布，车辆运输加盖篷布，施工器械、建筑材料按固定场位分类停放和堆存;及时清运建筑垃圾和挖掘土石方，定期对施工场地及运输道路酒水抑尘，以降低扬尘污染；选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，加强对燃油机械设备的维护。
（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无生产废水产生，运营期主要废水为升压汇集站运营人员的生活污水生活污水经一体化处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)表2中B级标准后排入中水蓄水池(100立方米)中，水池内设2台水泵接至站区绿化管网，夏季绿化冬季贮存，污水不外排。
（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收;采取分区防渗，强化升压汇集站贮油坑事故油池、危废贮存点等重点污染防治区防渗;升压汇集站设备房及储能区等为一般防渗区:管理用房和厂内道路等为简单防渗区域。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。
    （五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的检维修废光伏组件、废变压器及废逆变器不在场内贮存，直接由回收单位回收，不得随意自行处置；废磷酸铁锂电池交由直接由供应商回收，不得随意自行处置；生活垃圾集中收集后定期清运至鄯善县垃圾填埋场进行填埋处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废铅蓄电池、含油抹布、废变压器油、废润滑油及废油桶等属于危险废物，废铅蓄电池、含油抹布统一收集，贮存在危废暂存间，委托有资质单位处理；废变压器油、废润滑油交由吐哈油田公司内部进行综合再利用；废油桶集中收集，由升压站再次利用，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 

（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）严格落实生态防治措施。本项目运营期拟采取的生态环境保护措施主要为：巡线过程规范车辆人员管理，禁止随意碾压;严禁捕猎野生动物，线路检修作业应避开鸟类迁徙、繁殖时节，减少对鸟类的干扰；优化导线特性，加强运行管理保证噪声影响符合国家要求:因地制宜进行土地整治和生态修复严格按照《报告表》落实各项防沙治沙和水土流失保护措施和要求。

（八）严格落实电磁辐射防治措施。据《报告表》类比预测升压站建成投运后，对周围环境产生的影响在可接受范围，电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的相关控制限值要求。采取的电磁环境保护措施主要为：制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构；建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。
（九）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

                           吐鲁番市生态环境局 
2025年11月19日

— 8 —

