吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目环境影响报告书

1.概述

1.1项目实施背景

新建托克逊县伊拉湖镇生活垃圾处理工程，不仅可以彻底解决托克逊县伊拉湖镇生活垃圾的消纳问题，增强托克逊县伊拉湖镇的城镇载体功能，完善乡镇基础设施。为了不断改善环境状况，改善城镇的卫生面貌，提高居民生活质量，促进经济的可持续发展，适应对外开放、加速经济发展的要求，建设托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设工程，已成为当务之急。从根本上说，托克逊县伊拉湖镇生活垃圾的收运、消纳和处理已经成为伊拉湖镇建设亟待解决的问题，已经到了刻不容缓的地步。因此，新建托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设工程是十分必要的。

1.2建设项目特点

本工程施工期污染影响集中在一个短期时间范围内，污染由施工开始，随施工强度和施工阶段而发生强弱变化，施工结束后慢慢消失。
运营期的环境影响主要体现在运营期垃圾散发的恶臭、填埋气体、填埋过程中粉尘对区域大气环境的影响、渗滤液对地下水的污染、占地对生态环境影响。

1.3环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中有关规定和要求，该建设项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）“四十八公共设施管理业-106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）－采取填埋方式的”范畴，应编制环境影响报告书。

托克逊县伊拉湖镇人民政府委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，在征求了当地环境管理部门的意见后，按国家相关环评技术规范及有关规定，编制完成了该项目环境影响报告书，在报送环保行政主管部门审批后，可作为本项目环保工作和主管部门进行环境管理决策的依据之一。

按照环境影响评价导则的技术规范要求，本项目环评遵循如下工作程序图编制完成本项目环境影响评价报告书。
1.4分析判断相关情况

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家鼓励类项目，因此，符合国家产业政策。
（2）“三线一单”符合性

项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能。本项目运行期产生的各类污染物均能实现达标排放，固体废物得到妥善处置，本项目污染物排放不会对区域环境质量产生较大影响，本项目满足环境质量底线要求。本项目为生活垃圾处置项目，在运营中会消耗一定数量的电力、水资源，但项目水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上限。本项目区不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中限制类和禁止类区域。项目建成运行后，可对托克逊县伊拉湖镇生活垃圾实施集中化处理，对于区域环境保护具有积极意义，不属于所在地环境准入负面清单中的项目。综上分析，本项目的建设符合“三线一单”的要求。

（3）规划符合性

根据分析，项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》《吐鲁番市域农村生活垃圾治理专项规划（2023—2035年）》《吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇总体规划（2012-2030）》等相关要求。项目选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）等相关规范选址要求。经伊拉湖镇政府、国土、规划部门研究商讨后，确定现项目场址，故从环保角度分析，本项目选址可行。
1.5关注的主要环境问题

本项目是服务于托克逊县伊拉湖镇的生活垃圾无害化处理场工程，属于环保型工程，但是工程的建设及运行本身也不可避免地会带来环境问题。生活垃圾处理工程主要的环境问题是垃圾散发的恶臭、填埋气体、填埋过程中扬（粉）尘对区域大气环境的影响；渗滤液对地下水的污染；占地对生态环境影响。重点关注的问题是选址的合理性、垃圾填埋场的二次污染及服务期满后的封场措施和生态恢复方案。

1.6环评报告书的主要结论

本项目属于城镇污染治理环境保护建设项目，根据环评报告书的主要工作结论，认为本项目建设符合国家产业政策要求，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《生活垃圾卫生填埋处理技术标准（2025年版）》（GB/T50869-2013）和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）等相关规范选址要求，符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划》《吐鲁番市域农村生活垃圾治理专项规划（2023—2035年）》《吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇总体规划（2012-2030）》等相关规划要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较小；环境风险水平在可接受程度内；考虑项目在建设过程中的不确定因素，在项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

2.总则

2.1编制依据

2.2评价目的、时段、原则、内容和重点

2.2.2评价时段

拟建项目分为施工期、运行期和封场期。

施工期：从施工开始到工程竣工为止；

运营期：填埋场投入使用至终场（库区填埋完毕）；

封场期：填埋终场至垃圾堆体趋于稳定。

2.2.5评价重点

（1）突出拟建项目的工程分析，掌握主要污染源，核算废气、废水、噪声和固废污染源强；

（2）通过分析和计算，预测废水、废气、噪声等污染物排放对周围环境的影响程度及范围，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（3）从技术、经济角度分析拟采用的污染防治措施的合理性、可行性、有效性，为工程环保措施的设计和“三同时”环境管理提供科学依据；

（4）分析生活垃圾填埋场选址的合理性；

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对项目的可行性做出明确结论。
2.3评价因子识别与筛选

根据工程的特征、阶段（施工期、运营期和封场期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

2.4评价等级和评价范围

2.4.1大气环境影响评价等级

经筛选，本工程大气污染物主要是垃圾填埋场的填埋气体，属于无组织排放，其成分以CO2、CH4为主，并有少量H2S、NH3等恶臭气体，此外还有垃圾倾倒产生的粉尘。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模型-AERMOD，选择H2S、NH3、作业面扬（粉）尘作为主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。

根据估算，Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.5956%＞1%且＜10%，Cmax为14.36μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.4.2水环境评价等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则。

本项目的废水主要为填埋场产生的渗滤液、车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，再经定期由吸污车抽吸后运往本项目区东侧12km外伊拉湖镇污水处理厂集中处理；生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，利用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。本项目场址东侧500m外有条水渠，直通北侧2.8km处的阿拉沟干渠，本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。因此本项目地表水按三级B评价。
（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

对照表评价工作等级分级（见表2.4-6），确定本项目评价等级为二级。

2.4.3声环境评价等级

本项目区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，周围1000m范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。故根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中的评价等级确定原则，本项目声环境评价等级为二级。

2.4.4土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

2.4.5生态环境评价等级

本项目周边为荒地和戈壁，区域生态敏感性是一般区域，占地面积65401m2，项目周边无成片原生植被，无珍稀物种，无自然保护区和风景名胜区等环境敏感点，工程影响范围大于2km2且小于20km2，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ/T19-2011）中相关规定，确定本次生态环境评价工作等级为三级。

2.4.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C及附录D确定
本项目环境风险评价工作级别确定为简单分析。根据评价导则要求对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
2.5 环境功能区划与评价标准

2.5.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划

本项目属二类功能区，其环境空气保护目标为项目区及其周围区域的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准。

（2）水环境功能区划

项目区及其周围地区的地下水应属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体。
根据《新疆水环境功能区划》，阿拉沟干渠全河段现状使用功能为饮用、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境分类区域划分，本项目选址区域声环境功能确定为2类。
（4）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—50、吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区”。
2.5.2环境质量标准

（1）环境空气：根据环境功能区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准；NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中氨1h平均浓度限值0.20mg/m3，硫化氢1h平均浓度限值0.01mg/m3。

（2）地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）地表水环境：根据《新疆水环境功能区划》，阿拉沟干渠全河段现状使用功能为饮用、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
（4）声环境：根据环境功能区划，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

（5）土壤环境质量标准

本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

2.5.3污染物排放标准

（1）废气

本项目填埋过程中无组织排放恶臭污染物NH3、H2S厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，颗粒物排放厂界浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。
甲烷执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中甲烷排放控制要求。

（2）废水

本项目位于托克逊县伊拉湖镇，其年均降水量为17.8mm，根据目前的垃圾填埋场运行情况，几乎没有渗滤液产生，故本项目只设渗滤液收集池，车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸后运往本项目区东侧12km外伊拉湖镇污水处理厂集中处理；生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，利用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。

（3）厂界噪声

噪声排放评价标准：本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（4）固体废物

生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中有关要求。
2.6主要环境保护目标
2.6.1污染控制目标

（1）废水控制目标

垃圾填埋场水污染控制要防止垃圾渗滤液污染地下水，需采取有效措施对填埋场做防渗处理，防止污水渗漏对地下水质造成严重污染影响；控制项目运营期和封场后项目区周围地下水环境不受影响。

（2）废气控制目标

控制生活垃圾的装卸、运输、填埋过程中产生的扬尘，在项目实施过程中，尽量减少对周围区域大气环境产生的影响；控制生产过程中产生的恶臭物质排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准值；保护项目区周围环境空气质量不受影响。
（3）噪声控制目标

控制设备噪声，将噪声对环境影响降至最低，保护项目区的声环境质量；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（4）固废控制目标

按照减量化、资源化、无害化的原则，加强对垃圾产生和处理处置的全过程管理，控制垃圾场内的“白色污染”，防止塑料袋等固废四处飘散，破坏周围景观，不对周围环境产生危害和二次污染。

（5）生态环境

防止对周围土壤和现有土质结构产生破坏性影响，防止固体废物通过各种途径进入防护林，保持和保护场址周围原有生态环境。
2.6.2环境敏感目标分布

根据现场调查结果，项目拟建场址位于托克逊县伊拉湖镇，本项目四周均为荒地，场地地势较为平坦开阔，附近区域不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。

3.建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目；

（2）建设单位：托克逊县伊拉湖镇人民政府；
3.1.2建设内容及规模

3.1.2.1建设规模

本项目占地面积为65401m2，设计日填埋生活垃圾量50t/d，卫生填埋场的总库容约为50万m3，服务年限20年。工程服务范围为整个伊拉湖镇。

3.1.2.2建设内容

本项目主要建设生活垃圾填埋场一座，配套购买机械设备，垃圾填埋场工程包括垃圾卫生填埋作业区、管理区、进场道路、收运站8个、垃圾车8辆、全封闭式垃圾箱75个、垃圾桶330个及配套附属设施等。
3.1.2.3项目组成

本项目主要建设有：主体工程、公用工程和环保工程，其主要项目组成及工程内容见表3.1-1。
表3.1-1        本项目主要建设工程组成一览表
	项目名称
	建设内容

	主体
工程
	填埋作业区
	占地面积为54699m2，库容约50万m3，填埋高度10m。
垃圾压缩车进入指定填埋区内卸车，卸下的垃圾用推土机将其摊匀、压实，为防止扬尘，在摊匀、压实过程中可根据场地垃圾的干燥程度，将渗沥液或清水回喷作业面并定期喷洒药物消毒，控制蚊蝇滋生。当垃圾层厚度达到2.7m左右时，可在顶部覆盖0.3m覆盖土压实，如此重复作业，直至封场。为降低恶臭，减少蚊蝇、鼠类繁殖，防止气体逸散，除每天喷洒消毒外，还要求在每天填埋作业完成后覆盖土进行覆盖。

	
	防渗工程
	该填埋区采用水平防渗与侧壁防渗相结合的方式，场底及边坡防渗面积约9万m2，其中底部防渗面积为5万m2，侧壁防渗面积为4万m2。对场底清基后，进行平整、压实后；铺钠基膨润土防水垫层作为膜下保护层，渗透系数不大于5×10—14cm/s，规格不小于4800g/m2；其上铺设1.5mm厚HDPE膜作为防渗衬层；防渗衬层上覆盖600g/m2土工布；土工布上覆盖0.3m厚粘土（或粉土）作为膜上保护层；其上铺0.3m厚卵砾石层作为渗滤液导流层；在渗滤液导流层上铺设土工织物层。卵砾石可就地取材，无需外运。

	
	封场覆盖工程
	生活垃圾填埋至设计高度，应进行封场覆盖。根据国家规范《生活垃圾垃圾填埋场封场技术规程》（CJJ12-2007）。垃圾填埋场封场覆盖防渗系统设计如下：垃圾填埋到设计高程后，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于15cm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数应大于10—7cm/s，厚度应大于450cm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。

	
	垃圾坝
	本项目垃圾填埋场四周设垃圾坝，垃圾坝总长800m，坝高2m，顶宽2m，底宽10m，边坡1:2，坝体积约为8040m³。在垃圾填埋场内设置分区坝，分区坝总长150m，坝高1m，顶宽1m，底宽4m，边坡1:1.5，垃圾坝体积约为375m³。该坝既可防止填埋区外雨水进入，又有利于填埋作业。垃圾填埋场的四周设4m宽的外场路，有利于作业，同时满足消防规范，环场路长880m。

	辅助
工程
	导气、导液系统
	在填埋区内每隔50m设置气体收集井一个，气体收集井内部设置Φ160HDPE穿孔花管，在花管外侧设置40～60mm粒径的卵砾石，总直径为0.8m。导气石笼25个。

	
	渗滤液收集池
	建设一座200m3容积的渗滤液收集池，采用钢筋混凝土结构，做双层HDPE防渗处理，并设置盖板。 

	
	道路
	道路用地面积4167.39m2，新建垃圾填埋场道路1301.25m；其中垃圾专用道路600m（宽度7m、简易砂石路面），垃圾环场路701.25m（宽度4m、砂石路面）。

	
	管理区
	管理区建筑面积627.32万m2，设有办公室、运输车库、地磅房、消防水池（300m3）和消防泵房、值班室、化粪池（75m3）、绿化带及围墙等。

	
	收集清运系统
	本工程设置垃圾转运站8座，垃圾清运车8辆。垃圾收集点按服务半径70～100m左右分布。垃圾箱采用钢板焊接，容积约1.5m3。

关于清理垃圾桶内垃圾的方式，目前完全是通过人工方法清理，之后由垃圾车运到垃圾中转站。收集点的收集采用垃圾箱收集，用自卸式垃圾压缩车运送。

	
	绿化
	本项目填埋区周围设绿化防护林带（南、北侧宽20m，东、西侧宽15m），管理区四周也设有绿地，总的绿化面积6534.61m2（约9.80亩）。

	公用
工程
	供水
	生活用水采用市政供水，拉运至管理区；车辆冲洗用水、绿化用水和道路洒水均为拉运至项目区。

	
	排水
	车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸后运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理；生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，利用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。

	
	供电
	电源来自镇供电电网，用电负荷等级为三级

	
	供暖
	电采暖

	
	消防
	管理区设消防贮水池1座，容积为300m3，配备洒水车，储备干粉灭火剂和灭火砂土等。

	环保
工程
	废气
	填埋气体处理：采用垂直导气石笼井及导气管将填埋场内的气体排出

	
	
	渗滤液收集池恶臭：渗滤液收集池密闭加盖、除臭剂除臭

	
	
	填埋场扬尘：规范作业和洒水抑尘，填埋场四周设置高2.0m以上的铁丝网围墙长度约1080.82m，同时填埋区周围设置绿化防护林带。

	
	废水
	渗滤液收集处理：建设一座200m3容积的渗滤液收集池，垃圾填埋区产生的渗滤液经渗滤液收集池收集后，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

	
	
	洗车废水处理：排入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

	
	
	生活污水：经污水管网收集排至化粪池简单处理后，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

	
	
	监控系统：5座地下水环境影响跟踪监控井，分别位于项目区上游1口，两侧各1口，下游2口。

	
	噪声
	选用低噪声设备，加强管理

	
	固废
	管理区设置垃圾桶，生活垃圾运至填埋场填埋

	
	生态
	运营期在管理区和填埋区四周种植防护林带，封场后填埋区进行生态恢复。


3.2工艺流程

3.2.1施工期工艺流程及产污环节分析

项目施工期产污环节主要为场地整理、垃圾填埋场开挖过程中产生的扬尘及废弃渣土，以及整个施工机械设备产生的噪声等。 

本项目因填埋场利用洼地，继续挖方清理修整约4m左右，挖方量约20万m3，场地平整填方量约5万m3，经过土方挖填平衡之后，实际剩余土方为15万m3，产生的弃土可用于运营期垃圾覆土，在填埋场西侧堆场碾压夯实后暂存，可全部消耗完毕，实现土方平衡。

3.2.2运营期工艺流程及产污环节分析

本项目填埋场工艺主要包括：生活垃圾填埋场作业流程、填埋工艺、渗滤液处理工艺。

伊拉湖镇生活垃圾由垃圾运输车运至垃圾场，经垃圾场入口的环形地磅称重、记录后进入垃圾填埋场，在现场人员的指挥下按垃圾填埋场作业顺序进行倾倒、推平、压实、覆土、喷水降尘，垃圾运输车倾倒完毕后出场。这种填埋作业方法可以有效利用填埋场库容，及时洒水喷药，可以有效避免粉尘及蚊蝇带来的污染，有利于保证垃圾的当日填埋，当日覆盖。
填埋场通过对生活垃圾进行卫生填埋，实行分单元、分层和每日覆盖的作业方式，实现对伊拉湖镇生活垃圾的无害化处理。

3.3污染源源强分析及核算

3.3.1施工期污染源分析

项目施工过程中需进行土石方开挖、结构施工和设备安装等活动，将产生扬尘、噪声、渣土及建筑废料、生活污水和生活垃圾等，对周围环境造成一定的影响。
3.3.2运营期污染源分析

3.3.2.1废气

本工程大气污染来自填埋区的废气排放，以及在垃圾运输、装卸、填埋及覆土过程中会产生扬尘或粉尘等，此类污染物排放属无组织排放，对周围大气环境会产生一定影响。

（1）填埋场废气

填埋场气体（LFG）是垃圾降解的主要产污之一，其随着垃圾的组成、稳定化程度、填埋场所在地区水文地质和填埋方式等宏观因素变化而变化。垃圾中的有机物进入填埋场后，在一定的湿度、温度和压力下经微生物分解而产生填埋气体，其污染物主要为NH3、H2S、CH4、甲硫醇及粉尘等。填埋气体的典型特征为：相对密度1.02-1.06，温度43-49℃，高位热值15630-19537kJ/m3。填埋气体主要成分为CH4和CO2，其余为少量H2、O2、N2、CO、NH3、H2S、甲硫醇等气体。
由于该填埋场的垃圾填埋量较小，对填埋场产生的废气不予回收利用，设计重点是气体导引通路的通畅，以防止气体因排放不畅或聚集引起爆炸和火灾，因此采用了分散自然排放方式，并且在每个排气口管口安装耐燃管帽，当竖井中甲烷气体的含量接近5%时，必须点燃排放以防爆炸。
（2）渗滤液收集池恶臭

本项目营运后，渗滤液在收集池储存过程也将会发出一定量的恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等。此类恶臭气体产生量与渗滤液水量、水质、日照、气温、风速等诸多因素有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。

类比同类填埋场渗滤液收集池恶臭源强，本项目渗滤液收集池氨气排放量为0.0003kg/h（0.0029t/a），硫化氢排放量为0.00004kg/h（0.0004t/a）。
（3）垃圾运输过程中的恶臭

在垃圾运输及垃圾倾倒过程中，垃圾运输车辆车身会遗留垃圾残渣，垃圾残渣不仅影响车辆美观性，还会散发出臭味，无组织排放。为使垃圾车干净整洁，评价要求所有运输生活垃圾的运输车辆必须采用全封闭车辆，防止气味的逸散，在车辆底部安装渗沥液收集槽，以防运输过程中厨余垃圾中的液体洒落到道路上。项目在垃圾填埋场外设置垃圾车清洗装置，定期对垃圾清运车辆进行清洗，并对进场道路进行硬化，对进场道路两侧进行绿化，有效减少垃圾清运车辆对沿途居民的环境影响。
（4）填埋场扬尘
垃圾填埋过程粉尘污染来源主要为：运输车辆倾倒垃圾时排放的粉尘；运输垃圾车辆行驶在路面上造成的扬尘；有风天地面堆料扬尘。
根据计算，垃圾卸车时产生的瞬时粉尘可起尘量系数约0.25kg/t。类比同类型的项目，规范作业和洒水抑尘等措施可降低约90%的扬尘，即本项目日平均粉尘排放总量约为1.24kg，年排放量约为0.45t/a。

填埋作业过程会有扬尘产生，堆埋区扬尘采取洒水抑尘等措施予以控制，不会对场区环境构成大的影响。对于填埋过程中产生的塑料袋、纸张等飘扬物，首先及时压实，其次通过在场区周围设置防飞散网等措施进行拦截。经计算填埋场压实区起尘量为8.84kg/d，3.23t/a，经洒水抑尘（降低约90%）后粉尘排放量为0.32t/a。刮风天时，垃圾中的塑料袋和碎纸片易被风吹起，刮得漫天飞扬。本工程拟在填埋场四周设置高2.0m以上的铁丝网围墙长度约1080.82m，以阻截被风刮起的垃圾。

本项目建设初期挖方弃土作为覆土使用，堆放在填埋场西侧，覆土在堆存过程中会产生一定量的扬尘。计算得出覆土堆场起尘浓度为0.86g/s，产生起尘量约为27.16t/a，本次环评要求建设单位避免大风天气作业，采用洒水降尘，对长时间堆存的物料采取防风抑尘网等措施，抑尘效率可达90%，则覆土堆场扬尘排放量为2.72t/a。
3.3.2.2废水

本项目投入运营后主要废水污染源为填埋场产生的渗滤液、车辆冲洗产生的废水和生活污水等。

（1）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液主要来自垃圾填埋场，其产生途径有三个方面：一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水、地表水、地下水等；二是垃圾本身携带的水分；三是垃圾中有机物分解产生的水分。三者相比，后两者量较少，前者是决定渗滤液产生量的主要因素。

综上，本项目渗滤液产生总量为2.57m3/d、936.96m3/a，排入渗滤液收集池，采用吸污车抽吸后运至伊拉湖镇污水处理厂处理。渗滤液收集池集液池采用钢筋混凝土结构，做双层HDPE防渗处理，设置盖板以防止恶臭对场区环境产生影响。
设计在填埋区南侧修筑一座容积为200m3的钢砼结构渗滤液收集水池，境内平均降水量为17.8mm，年均蒸发量为3207.4mm，蒸发量远大于降水量，部分渗滤液自然蒸发损耗，本项目渗滤液经过渗滤液池收集后定期运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
（2）洗车废水

本工程进出填埋场运输车辆按8辆计算，每天清洗一次，洗车废水产生量约0.72m3/d（262.8m3/a），洗车废水排入渗滤液池，定期运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
（3）生活污水

生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，利用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。

3.3.2.3固废

运营期固体废物主要为员工产生的生活垃圾。
本项目工人23人，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg 计算，生活垃圾产生量约为4.2t/a；应及时统一收集、清运至本垃圾填埋场填埋处置。

3.3.2.4噪声

运输车辆、填埋设备均会产生噪声，主要由卫生填埋场作业区作业机械引起，作业机械有装载机、推土机、挖掘机、翻斗车、喷药车、吸污车等，其噪声功率级为80-96dB（A）。

为降低噪声污染，对所选用设备噪声进行严格控制，并尽量避免机械空转。由于本工程正常工作时间在白天，夜间不工作，因此各噪声源采取相应的降噪措施后，不会对厂界及附近居民点声环境产生明显影响。本项目位于托克逊县伊拉湖镇大十字西侧8公里处、301省道南侧3公里处，评价范围内无居民区，所以噪声影响较小。

3.3.2.5生态影响

填埋场的作业运行是步进式的，随着垃圾的填入，场区的生态环境条件发生改变，一方面原有土壤和植被逐渐被垃圾掩埋，而由垃圾堆体覆盖后的客土代替，生态条件发生了完全改变。另一方面，绿地面积逐渐减少，区域生态调节功能逐渐减弱，直到覆土后进行生态恢复。填埋作业中产生的各种恶臭和污染气体以及作业噪声都会给区域生态环境产生一定的影响。

3.3.2.6细菌、蚊、蝇、鼠害分析
本项目生活垃圾填埋场消毒、除臭、除蚊蝇药剂采用生物消毒剂，主要成分含嗜酸乳酸杆菌、侧式芽孢杆菌、乳酸、甲酸等。安全、无毒、环保。贮存在项目管理区阴凉、通风处，禁止阳光直射。
3.3.2.7垃圾运输过程可能产生的污染源分析

垃圾运输主要集中早5:00～9:00，晚22:00～02:00期间，采用垃圾专用汽车进行垃圾运输，但在运输过程中由于车体密闭不严，造成垃圾滤液沿路滴洒，产生影响。
3.3.3封场后环境影响分析

（1）渗滤液

本工程填埋场封场后将进行终场覆盖和植被恢复，封场期废水主要为渗滤液，填埋场顶部区域为覆盖区域，雨水下渗水量很少，渗滤液主要为垃圾自身的含水量和垃圾分解产生的渗滤液，渗滤液产生量逐年减少。填埋场封场后初期的渗滤液水质与运营期水质相近，但随着封场年龄的增加，水质会慢慢趋于良好，此后在低浓度水平上保持稳定。封场后渗滤液收集池仍要保持正常运行，保证渗滤液不外排，定期用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。直至项目渗滤液中水污染物浓度连续2年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2中标准限值为止。

（2）废气

填埋场封场后进行终场覆盖，污泥填埋库区甲烷产生量逐年减少，且对周围环境产生影响较小。

（3）固废

本垃圾填埋场封场后，无生产性固体废物产生。劳动定员2人，仅做定期巡查和维护，基本不产生生活垃圾。

（4）生态环境

随着封场工程的结束，垃圾填埋场产生的填埋气体、臭气及渗滤液产生量将得到更有效地控制，对周边的污染减少，有利于生态恢复及生态功能的稳定发展。封场结束后填埋场将先进行封场覆盖工程和植被恢复，封场绿化植被层主要种植浅根植被草坪，在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。在种植初期易遭受雨水冲刷造成水土流失，草坪成活后具有一定的水土保持能力，在进行景观绿化后，整体生态功能将得以提升，整体生态环境质量及景观性能提高。封场后的绿化工作将使区域生态环境得到改善。

3.4清洁生产分析

本工程按卫生填埋相关技术规范和标准进行设计，符合清洁生产要求。
4.环境现状调查与评价

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ4天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—50吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区”。
（2）土壤
根据岩土工程勘察报告，场区土层自上而下为①表土、②圆砾。

①表土：青灰色、灰黄色，层厚0.60m～1.00m，以圆砾为主、表层含少量粘性土、局部见少量的植物根系。呈干燥、松散～稍密状。
②圆砾：青灰色，埋深0.60～1.00m，本次勘探深度内未揭露，最大可见厚度为14.40m。圆砾在整个场地内均匀分布，颗粒呈圆形、亚圆形，微风化，磨圆度良好。颗粒成分硬质岩为主，一般粒径2～20mm，最大粒径60mm，骨架颗粒占总重的50%～60%左右，级配一般，其间孔隙主要由砂土充填。圆砾呈干燥、稍密～中密状。

（3）植被
根据现场调查情况，本工程厂址所在区域为山前冲洪积戈壁，零星生长耐旱植被，主要为骆驼刺、琵琶柴等，植被覆盖度小于2％。
本工程厂址内地表多为砾石覆盖，厂区基本无地表植被。
（4）动物
项目所在区域内无珍稀野生动物，主要生存着鼠类、麻雀等动物。

本项目所在地无国家及自治区级动植物及保护区。

5.环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

（1）施工前期场地开挖、场地平整和削坡形成的裸露地表，开挖弃土的堆放；施工机械碾压、施工建筑材料的装卸以及车辆运输过程中造成的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。其中，对环境空气影响最大的是施工扬尘，主要集中在土建施工阶段。

（2）施工机械噪声，对场地周围的声环境产生一定的影响。此外，施工过程将增加当地运输量，会对交通运输状况和运输道路两侧的声环境产生影响。

（3）施工队伍生活污水和施工生产废水若随意排放，将对施工场地的环境卫生造成不利影响。

（4）施工区植被清理、土石方开挖、施工便道和运输道路建设等施工中施工活动中机械、车辆、人员践踏对土壤的扰动，工程占地的影响，影响因子主要是扬尘、噪声和水土流失。

5.1.1施工期大气环境影响分析

（1）施工场地扬尘

粉尘来源：建筑材料运输、装卸、堆放、挖料过程中产生的粉尘；各种施工车辆行驶等造成施工现场大气粉尘浓度高于其它地区。

根据类比分析，在一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑施工扬尘的影响范围其下风向的影响范围为200m。施工扬尘影响强度和范围。施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处已经接近背景值，且本项目500m范围内无居民区，对当地环境空气造成的影响较小。

（2）施工运输车辆行驶道路扬尘

运输车通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面状况、行驶速度有关。表5.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。
（3）施工车辆产生废气

施工过程中燃油废气主要为挖掘机、装载机等施工机械设备作业及物料运输车辆行驶过程中燃烧动力燃油而排放的废气，其中的主要污染因子为CO、NOx和烃类物等，但排放量极少，可忽略不计，而且施工场地相对较为空旷，施工过程中各机械设备排放的废气很快就会随风稀释扩散，对当地环境空气造成的影响较小。
5.1.2施工期水环境影响分析

施工期的废水主要来自建筑施工废水、生活污水。

建筑废水主要来自施工过程中的混凝土搅拌、养护等施工工序，废水量不大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有废污水排放。

本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，基本不产生生活污水。

5.1.3施工期声环境影响分析

在施工期内主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。类比调查，施工时各种机械的近场声级可达80～92dB（A）。

通过预测，在没有消声和屏障等衰减条件下，施工厂界外10米处即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间标准的要求，厂界外60米外基本可以满足夜间标准的要求。由于项目区及四周较为空旷，因此施工噪声影响对象主要为现场施工作业人员。因此施工作业人员的住地应尽量远离施工场地，且夜间高噪声设备停止使用，为工人夜间睡眠创造一个安静的环境。由于施工活动是一种短期行为，且带有区段性，随着施工的结束，噪声影响也随之消失。

项目区野生动物种群结构简单，并且项目区的野生动物受人为活动影响，分布数量已不多，而且对人为噪声源已有一定适应性，因此施工期的施工噪声对野生动物虽有一定干扰，但造成的危害不大。

对施工机械噪声进行控制，选用性能好、低噪音的设备进行施工。无法控制噪声的设备应对施工人员采取有效的保护措施。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城区景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理，统一处理。

本项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，基本不产生生活垃圾。

因此，本项目施工期固体废物的处置对区域环境影响不大。

5.1.5水土流失影响分析

施工前必须针对项目特点，在有针对性的项目施工期编制水土保持方案，以减少对周围生态的环境影响。合理确定施工期，过程中场地的植被全部被破坏，遇到暴雨造成的水土流失量相当大，施工单位应随时跟气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将松土压实并进行防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、麦秸覆盖等，此类措施用于防止土壤侵蚀的效果也很好。

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人口的增加、人类不符合科学规律的生产经营活动对水土流失的影响。其中，降雨是本项目建设期水土流失的最主要因素。

建设期是损坏原地貌植被、排放弃土、弃石和弃渣的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发展提供了大量易冲蚀的松散堆积物。为防止施工场地严重的水土流失情况发生，施工单位在施工前应编制水土保持方案以减少对周围生态的环境影响。

为了减轻生态环境的影响，环评要求：

（1）项目区专用道路建设时使用砂石料从商业料场购买，不设专用料场。施工时两侧扰动面积严格控制在环评范围内，完工后及时进行生态恢复，完善两侧排水工程，防止水土流失。

（2）所有弃土作为筑坝材料、路基填料、场地平整洼地填料全部自用，不设弃土场。

（3）做好场地绿化及封场后的绿化。
5.1.6土壤环境影响分析
本项目施工期对土壤环境的影响主要为扰动，如车辆行驶、机械施工、土石方的挖填活动均会翻动土壤层次并破坏土壤结构。在自然条件下，土壤形成了层状结构。土壤层次被翻动后表层土被破坏，改变土壤质地。土方挖填过程中，会对其原有层次产生扰动和破坏，在开挖的部位土壤层次变动最为明显。此外，在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压使土壤紧实度增高，各种车辆在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实。
由于本项目施工时间短，且项目区地表植被覆盖度低于2%，项目施工过程中，严格控制作业范围，不跨作业带占用土地。采取措施后，施工期对土壤环境的影响可降至最低。
5.1.7 生态环境影响分析
（1）对植物多样性的影响
经调查，项目所在区域现状为戈壁，植被覆盖率小于2%，零星生长耐旱植被，主要为骆驼刺、琵琶柴等，属于常见种，项目区未见有国家重点保护和珍稀植物种类的分布。原有植被遭到破坏，使项目区内的植物在数量上相对减少，不会造成植物多样性的损失。
（2）对野生动物多样性的影响
施工期间的各种人为活动，施工机械、汽车的喧闹，对野生动物有一定的惊吓，破坏了其正常生境。根据现场勘查，项目区域的野生动物组成以少数觅食鸟类、啮齿类小动物、蜥蜴类爬行动物为主，均属于常见种，未见有国家重点保护和珍稀动物种类的分布。由于区域人类开发活动，许多鸟类可能受到人类或机械的干扰而飞离工程区。但是由于本区的动物属于伴人种，数量多，适应能力强，很快能在邻近区域建立新的栖息地，所以对其种群生存不会造成影响。

（3）项目建设对生态系统的影响
项目建设临时道路开通等会破坏植被，使植被覆盖面积减少，造成部分生态系统功能的损失，且其占用影响为不可逆转。
在工程建设期，由于动用土石方和运输材料、车流频繁，将使地表植被、地表保护层和土壤遭到不同程度的破坏，风蚀和水蚀作用加强，增大水土流失和起沙扬尘，降低空气质量，削弱项目区域的生态功能。因此，施工阶段会降低地表稳定性，加快土壤的侵蚀过程。
5.2大气环境影响预测及评价

根据本项目的主要大气污染源排放情况，确定本工程预测因子为H2S、NH3及垃圾卸车粉尘（TSP）。采用AERSCREEN估算模式，对主要污染物最大落地浓度及其出现距离的估算，并对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

5.2.2.3预测结果

根据估算，Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.5956%＞1%且＜10%，Cmax为14.36μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。可以不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

从表5.2-3可知，本项目场区的H2S、NH3无组织排放浓度最大值分别为0.00003mg/m3、0.00022mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求（NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3）；TSP厂界浓度最大值为0.014mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求（颗粒物1.0mg/m3）。

5.2.4垃圾运输过程产生的恶臭影响分析

在垃圾运输及垃圾倾倒过程中，垃圾运输车辆车身会遗留垃圾残渣，垃圾残渣不仅影响车辆美观性，还会散发出臭味，无组织排放。为使垃圾车干净整洁，评价要求所有运输生活垃圾的运输车辆必须采用全封闭车辆，防止气味的逸散，在车辆底部安装渗沥液收集槽，以防运输过程中厨余垃圾中的液体洒落到道路上。项目在垃圾填埋场外设置垃圾车清洗装置，定期对垃圾清运车辆进行清洗，并对进场道路进行硬化，对进场道路两侧进行绿化，有效减少垃圾清运车辆对沿途居民的环境影响。
评价认为，本次工程在做好各项垃圾填埋要求及环保措施的情况下，恶臭气体对周边居民区及周围环境的影响是可以接受的。

5.2.5防护距离

5.2.5.1大气防护距离

根据以上《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），AERSCREEN模型的预测结果显示，本项目各污染物无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。

5.2.5.2卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中垃圾填埋场不应设在“填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区”的要求，为此建议本工程防护距离取500m，今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群居住区等敏感目标。
5.3水环境影响预测与评价

地下水预测结果表明，当填埋场渗滤液收集池防渗层破裂后，假定了最不利情况进行预测，则污水中COD、NH3-N会造成土壤和地下水污染，随着时间的推移影响范围逐步扩大，但上述模拟结果是在污染源未被及时控制的前提下进行的，项目建成后通过下游观测井的定期监测，及时制止污染物的渗漏，污染影响将会减弱，直至消失。整个工程运营期内不会对下游地下水造成污染。

5.3.3.6小结

项目所在区域年均降水量为17.8mm，年均蒸发量为3207.4mm，因大气降雨水量较小，蒸发强烈，运行期间渗滤液在未补给地下水之前就已蒸发或消耗殆尽，不易对深埋的地下水造成影响。

在项目建设过程中须做好填埋区、渗滤液收集池等的防渗措施，以及渗滤液收集、输送管道区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发现有破损或破裂部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。同时，根据地下水跟踪监测井监测结果发现污染物渗漏后，立刻采取相应堵漏措施，地下水影响可接受。

从安全角度考虑，加强防渗垫层的施工质量及管理，采用优质防渗垫层材料，是保证垃圾填埋场安全运行的关键，可最大限度减少对地下水环境产生影响。

5.4声环境影响分析

5.4.1噪声源性质概述

运输车辆、填埋设备均会产生噪声，主要由卫生填埋场作业区作业机械引起，作业机械有装载机、推土机、挖掘机、垃圾清运车、喷药车、吸污车等，其噪声功率级为80-96dB（A）。由于项目区距居民区较远（距离伊拉湖镇居民区最近约8km），故产生的噪声对周围居民的影响较小。但是，本项目还是应尽量采用低噪声填埋作业机械设备，采取一些隔声、降噪措施（如加装减震垫、消声器、防护罩等），为作业人员配备必要的防护用品，并在卫生填埋场四周设置绿化带，以减少噪声对周围环境产生的影响。

由表5.4-1可以看出，工程完成后，四周厂界昼间噪声贡献值为45.6～51.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。由于填埋机械设备集中分布于卫生填埋场，故噪声影响范围主要限于卫生填埋场及其附近区域。垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。渗滤液水泵选用低噪声设备，并置于设备间内噪声源强不大。项目周边1km区域内无活动人群及环境敏感区，噪声经绿化带隔声及距离衰减后，厂界噪声可以达标，因而，运营期噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

5.5固体废弃物影响分析

垃圾填埋场内的塑料、纸片等轻体废物易随风飞扬，只有通过尽快填埋等措施尽量减少他们的飞散。通过对国内同类垃圾填埋场调查资料的研究，这种白色污染可控制在较小的范围内（约200m）。并且这种危害多限于破坏景观，还不至于造成环境危害。以此类比，本填埋场在填埋场下风向设置铁丝拦网等措施后，对周围环境影响很小。

运营期固体废物主要为伊拉湖镇生活垃圾和项目区员工产生的生活垃圾。应及时统一收集、清运至垃圾填埋场填埋。
5.6土壤环境影响分析

本项目土壤污染的主要途径为填埋场防渗层破裂、渗滤液收集池泄漏造成的污染物在土壤中下渗污染，正常工况下不会有污水渗漏至地下的情景发生。本项目主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，不涉及持久性土壤污染物，不会对土壤质量产生明显恶化影响。

为了避免填埋场渗滤液的渗漏，本填埋场由库底防渗、边坡防渗、防渗系统垂直防渗共同组成，库底采用国内外有相当工程实例，且防渗效果较好的双层膜防渗系统，边坡防渗采用复合膜防渗系统。此外，为了及时排出场内产生的渗滤液，减少垃圾填埋场内渗滤液对土壤及地下水的污染风险，在填埋场应设置渗滤液导排系统，导排出的渗滤液进入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸后运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

因此，本项目在做好防渗措施的基础上对土壤环境的影响在可控制范围内。运营期在正常工况下，采取相应防控措施后，不会对土壤环境质量造成显著影响。
5.7生态环境影响分析

填埋场的作业运行是步进式的，随着生活垃圾的填入，场区的生态环境条件发生改变，一方面原有土壤逐渐被掩埋，而由堆体覆盖后的客土代替，生态条件发生了完全改变。另一方面，野生植被面积逐渐减少，区域生态调节功能逐渐减弱，直到封场后进行生态恢复。填埋后的顶面存在明显的水土流失，影响填埋场堆体的稳定性。
5.8封场期环境影响分析

为了减少封场后表面的风蚀影响，因此应在堆场表面定期喷水，以减少堆场表面的风蚀影响。填埋场封场后，因地制宜，恢复原有生态，项目原生态为戈壁荒滩，本项目设计覆盖戈壁砾石。

（1）封场后渗滤液影响分析

由于本项目所在地属大陆性干旱气候，空气干燥，风势较大，年降雨量很小，蒸发量很大。处理方法是将渗滤液通过导流收集后储存于渗滤液收集池中，然后进行蒸发处理。填埋场后期渗滤液的产生量逐渐减少，通过收集池的收集而不排放，再通过蒸发来除掉渗滤液，对外界环境的影响较小。
所以在垃圾填埋场封场后也应保持渗滤液收集系统正常运行，直至不产生渗滤液为止。封场后垃圾渗滤液对周围环境的影响较小。
（2）封场后填埋气体影响分析

填埋场封场后，填埋垃圾依然会发酵分解，直到有机物全部降解，一般封场后4年内，填埋气体甲烷的浓度仍然较高，气体产生量逐年减少，且减少梯度较大，一般封场后10—15年继续产生，因此封场后，仍需对填埋气体进行收集导排，并加强监测。

（3）生态环境影响

随着封场工程的结束，垃圾填埋场产生的填埋气体、臭气及渗滤液产生量将得到更有效地控制，对周边的污染减少，有利于生态恢复及生态功能的稳定发展。
填埋场作为永久性处置设施，封场后需对堆体表面进行绿化生态修复，封场后两年内一般不宜种高大乔木，2～3年的种植根系较浅的灌木及草本植物，项目生态恢复采用渐进式修复，当部分填埋堆体达到设计最终标高时，马上进行封场和生态恢复，生态恢复优先选用当地植物，主要种植浅根植被草坪，在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。在种植初期易遭受雨水冲刷造成水土流失，草坪成活后具有一定的水土保持能力，在进行景观绿化后，整体生态功能将得以提升，整体生态环境质量及景观性能提高。封场后的绿化工作将使区域生态环境得到改善。

采取以上措施后，项目封场对环境的影响可接受。

5.9环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

本项目存在的环境风险因素有：填埋气发生爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏、洪水冲击。

针对以上环境风险分析结果，为了降低上述风险造成的危害，环评制定了风险的防范措施和应急措施。
本项目属于一般建设项目，其生产设施和所涉及的物质存在风险的可能性是很有限的，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。因此，本项目环境风险可接受。

6.环境保护措施及其可行性论证

6.2运营期污染防治措施分析

6.2.1废气污染防治措施

（1）填埋场废气治理措施

本项目填埋区设置垂直排气石笼加导气管，导气管为Φ160HDPE穿孔花管，从而控制气体横向迁移，收集的气体通过排气管直接排放，为防止积集在填埋场附近的CH4浓度过高而引起燃烧和爆炸，在废气导排管顶端安装自动点火装置，使得外排的CH4浓度达到5%时自动点燃。

（2）恶臭防治

对填埋垃圾及时覆盖，实际上是除臭的一项重要措施。土壤覆盖压实能抑制臭气散发，土壤中的微生物本身也具有脱臭、除臭作用，因此及时对垃圾覆土、压实。垃圾填埋时，应严格执行各单元逐日填埋，一层垃圾一层土，当天垃圾必须当天覆盖完毕。并对渗滤液收集池加盖封闭，定期由吸污车抽吸后运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理以减少恶臭。垃圾场填埋作业中应严格执行分单元逐日覆土制度，夏季增洒防腐剂和除臭剂。

并且填埋场四周种植大于20m宽的防护绿化带。

要求对场区大气恶臭污染物进行定时监测，若有异常，信息及时反馈，确保恶臭污染物排放符合规定要求。

（3）填埋场粉尘、漂浮物防治措施

填埋场内粉尘及漂浮物的产生途径是：垃圾在装卸、填埋时会扬起大量的尘土、塑料包装袋、废纸等飞散物，塑料制品等轻薄垃圾随着运输车辆飞走、散布至场内，造成垃圾场及周边白色一片，严重影响了周围景观。

项目拟采取如下措施：

①当日垃圾当日覆土压实，防止轻物质飞散。

②填埋场四周设置防护网，可有效防止飞散物向场外的扩散。

③运输车辆采用密封车辆，进场道路每日洒水两次，以抑制粉尘飞扬。

在采取上述措施后，可有效降低扬尘、漂浮物飞扬，措施可行。
（4）覆土堆场扬尘防治措施

本项目建设初期挖方弃土作为覆土使用，堆放在填埋场西侧，覆土在堆存过程中会产生一定量的扬尘，且属无组织排放。本次环评要求建设单位避免大风天气作业，采用洒水车定期洒水降尘，对长时间堆存的物料采取防风抑尘网等措施。

（5）卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）要求，确定卫生防护距离为500m。

6.2.2水污染控制与防治措施

垃圾渗滤液的产生量主要受进入填埋区的垃圾量与垃圾的含水率及降雨量的影响，因此，采取有效措施从源头控制进入场区的地表径流量是控制渗滤液产生量的关键，而渗滤液中污染物浓度主要受填埋垃圾成分等因素的影响。因此需在填埋场工程设计、填埋作业及终场后的过程中尽量设法减少垃圾渗滤液的产生。

（1）加强垃圾收集管理及分选工作

近几年，随着人民生活水平的提高，生活垃圾组成发生了明显变化，垃圾中可回收成分显著增加，垃圾中纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等可回收废品成分将达到35%～40%。因而加强垃圾收集过程管理，实施垃圾袋装化，积极推行垃圾分类收集，可大大减少垃圾中可回收废品量，同时减少垃圾渗滤液中重金属等有毒有害物质浓度。

（2）加强作业管理

覆土在垃圾填埋作业中具有重要作用，不仅可减少臭气散发、防止苍蝇繁殖，同时有利于排泄堆体表面雨水，减少垃圾渗滤液产生量，降低污染负荷，因而应加强监督管理，及时覆土，设计覆土量约1.8万m3/a，覆土为填埋场西侧堆放的建设余挖方弃土，可全部消耗完毕。
（3）加强填埋场封场管理

垃圾填埋场在封场后，一般要30～50年才能完全稳定，达到无害化。在此过程中，将继续产生大量垃圾渗滤液及填埋气体。我国许多垃圾填埋场在达到使用寿命后，均未按有关要求进行封场，一般仅对表层进行简单的土壤覆盖处理。采用这种“封场”方式的垃圾填埋场继续对周围环境造成较大的危害。因而加强填埋场封场后的环境管理，对于削减环境影响具有十分重要的意义。

终场后的垃圾渗滤液主要来源于垃圾堆体表面雨水的下渗。国内外有关研究表明，通过在堆体表面覆盖防渗层（粘土），可大幅度减少垃圾渗滤液的产生量。

（4）生活垃圾渗滤液拉运至污水处理厂处理的可行性分析

依据《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标149-2010）要求：第四章（工艺设计与技术指标）－第十八条：“垃圾渗滤液是高浓度有机污水，处理难度大。单独建设渗滤液处理站进行处理达标后直接排放，单位投资较大，处理成本较高，大多数小城镇技术经济条件难以承受。因此，渗滤液处理应优先考虑回灌和与污水处理厂相结合。”第一章－第五条“本建设标准中的小城镇是指县城以下建制镇。农村集镇、大型工矿居民点、农场居民点、村级或其他居民点的生活垃圾处理工程可参照执行，人口较少的县城所在地建制镇建设规模为100t/d以下的填埋场和50t/d以下的自然发酵、焚烧处理厂生活垃圾处理工程亦可参照执行。”由于项目填埋区渗滤液产生量较小，日处理生活垃圾50t/d，因此，本项目渗滤液进入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸后运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

（5）洗车废水

在车辆冲洗区下方设置集水沟，废水收集排入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸后运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

6.2.3地下水及土壤防治措施

为防止垃圾渗滤液渗入地下水，造成地下水污染，可根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、建设部《城市生活垃圾卫生填埋处理工程建设标准》（2001）和国家行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2001）的规定，采取符合标准规定的防渗措施，以避免地下水受到污染。

6.2.4噪声控制措施

项目根据设备情况分别采用以下降噪措施：

（1）泵类噪声采用内衬有吸声材料的隔声罩和泵基础减振，并在电机隔声罩进风口处安装消声器，降噪效果明显。

（2）在总平面布置上充分考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，对高噪声设备进行合理布局，如将高噪声的设备远离厂界，利用建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。
（3）装载机在白天工作，垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。

（4）针对项目区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、项目区紧按喇叭等措施。

本项目采取以上减噪防噪措施治理后，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。可实现环境噪声达标，本项目的噪声对周围环境敏感的影响很小。

6.2.5固体废弃物治理方案

运营期固体废物主要为伊拉湖镇生活垃圾和项目区员工产生的生活垃圾。应及时统一收集、清运至垃圾填埋场填埋。
生活垃圾含水率小于60%，在本填埋场进行卫生填埋处置，符合本填埋场入场要求，在本填埋场填埋措施可行。

6.2.6生态恢复措施

加强环保设施的运营管理，定期检查，保证各环保设施运行效率，维持运行稳定，减少污染物排放。
根据周边土壤性质及其与植被基本情况，切实做好填埋场区周边的绿化工作，尽量减少填埋场区运行对区域原有生态景观斑块及廊道的破坏，一定程度上弥补原有生态景观的破坏。
生活垃圾填埋至设计高度，应进行封场覆盖和生态恢复。为保证封场后的环境恢复，前期以种植浅根植被为主，优先选用当地植物。

本项目生态保护措施经济合理，运行可靠，经济技术条件较好。采取上述措施后，可起到有效保护生态环境的作用，防治措施可行。

6.2.7封场期环境影响恢复措施

6.2.7.2封场环境保护措施

本次垃圾填埋场封场保护措施严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）中的措施严格执行。

（1）堆体整形与处理

①整形与处理前应勘查与分析垃圾场发生火灾、爆炸、垃圾堆体崩塌等安全隐患。

②挖方作业时，应采用斜面分层作业法，防止出现填埋气体富集的封闭或半封闭空间。

③整形时应分层压实垃圾，压实密度应大于0.8t/m3。

④应保持项目区内排水、交通、填埋气体收集处理、渗滤液收集处理等设施正常运行。

⑤作业区应设置防护网。

⑥作业区内不应有建筑物和构筑物，并严禁火种。

⑦整形与处理后，垃圾堆体顶面坡度不应小于5%；当边坡坡度大于10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于1:3，台阶宽度不宜小于2m。

（2）填埋气体收集与处理

①封场工程应设置填埋气体收集和处理系统，并保持设施完好和有效运行。

②当监测空气中的甲烷体积含量超过1.25%时，应立即采取安全措施。

③对填埋气体收集系统的气体压力、流量等基础数据应定期进行监测。对收集系统内填埋气体的氧含量应设置在线监测和报警装置。

④填埋气体收集井、管、沟以及闸阀、接头等附件应定期进行检查、维护，清除积水、杂物，保持设施完好。系统上的仪表应定期进行校验和检查维护。

⑤在填埋气体收集系统的钻井、井安装、管道铺设及维护等过程中应采取防爆措施。

（3）渗滤液收集系统

①封场工程应保持渗滤液收集系统的设施完好和有效运行。

②封场后应定期监测渗滤液水质和水量，并调整渗滤液处理系统的工艺和规模，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的限值。

③在渗滤液收集处理设施发生堵塞、损坏时，应及时采取措施排除故障。

④收集管道施工中应采取防爆施工措施。

6.2.7.3生态恢复措施

垃圾场复垦及闭坑是恢复填埋场生态环境的重要措施，它不仅可美化、绿化环境，还可消除隐患，本次评价根据可研设计要求、区域特点、填埋时间、填埋方式，提出复垦方案，为环境管理部门提出管理依据。

填埋作业完毕，要进行闭坑、封场管理，以确保填埋场安全可靠，并可种植植被，恢复生态平衡，有效改变景观。

（1）根据设计要求，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于15cm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数应大于10—7cm/s，厚度应大于450cm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。
（2）对照填埋场现有土壤环境质量同邻近区域背景值，可为填埋场生态复垦提供一定科学依据，未受污染的表层土可以种植一些土地适应植物。对于受重金属污染的表层土来说，宜选种一些对重金属具有较强吸附积累效应的植物种类，以利于土地环境质量的改善。
（3）填埋场封场后将栽植人工植被。垃圾填埋场封场两年时间内一般不宜种植木本植物。乔灌木根系浅，侧根发达，生长迅速，可在2～3年填龄的填埋场上种植。草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，分布在10～20cm浅土层内，某些野生种可在一年龄的垃圾上生长。
（4）为防止封场关闭后坡度过大致使雨水冲刷覆盖层，设计建造缓冲台阶。台阶具有足够的宽度和强度，能够经受25a一遇24h内最大的暴风雨，并能至少保持20a场地的设计标准、继续维持辅助系统的正常运转。封场关闭后应继续保持土壤的平整，保护好覆盖植被及辅助系统。
6.2.7.4封场后的管理与维护

垃圾填埋场在运营期结束封场后，对环境的影响依然存在，因此要求建设单位在运营期结束后保留2名工作人员负责此阶段的环境保护工作。

在封场方案设计中，封场方案必须对径流控制、填埋气体控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。重点控制以下方面：

（1）控制封场后垃圾内部的温度极限，定期监测渗滤液中污染物的浓度。

（2）可能产生干湿交替，从而导致土壤发生收缩和龟裂，影响覆盖层稳定性的降雨极限，可能导致某些土壤破坏或者其他覆盖材料损坏的不均匀沉降，可能会导致覆盖层破坏的倾斜滑动。

（3）植物根系、掘地动物、蚯蚓、昆虫等对土壤穿透，覆盖层上车辆的行驶。

（4）地震引起的变形，风力或水流对覆盖材料的侵蚀等，从而确保垃圾填埋场地表径流和融化水能够及时排出。

除此之外，垃圾填埋场设计还要结合当地地形和附近地表植被种类，使封场后的垃圾填埋场与周边环境绿化相协调。

6.2.7.5填埋场终场利用的有关规定

填埋场终场利用应满足下列规定：

（1）填埋堆体完全分解熟化、变形稳定，没有可燃气体、恶臭产生或影响非常小。

（2）没有对地下水的污染，不会对构筑物基础造成不良影响。

（3）填埋场封场后应继续进行填埋气体、渗滤液处理及环境与安全监测等运行管理，直至填埋堆体稳定。完工后，至少在三年内（即不稳定期）封场监测，不准使用，要特别注意防火、防爆，三年后经鉴定确定已达安全期时方可使用。

（4）达到安全期的场地可做绿化用地、人造景观、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。

（5）未经长期观测和环境专业技术鉴定前，填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅和公共场所的建筑用地。填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，土地使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

6.2.8其他影响措施分析

6.2.8.1白色污染控制措施

白色污染是指可被风吹起的塑料薄膜及纸片等，因其颜色大都为白色而得名。产生途径主要为垃圾装卸和填埋时起尘，可采取以下防治措施：

①采用密封垃圾车；

②卫生填埋场作业面及时覆盖；

③种植绿化带，降低四面来风风速及风力；

④为缓解填埋过程中固废造成的影响，本项目应做到对卫生填埋场作业面及时用土进行覆盖和压实，并在作业区四周设置2m以上高的拦网，以有效控制废纸、废塑料袋等轻质垃圾的飞扬。

6.2.8.2项目区环境卫生保护措施

对于场外带菌或场内产生的蚊、蝇、鼠类等带菌体，一方面组织人员喷药杀灭，另一方面加强生产管理，消除场内积滞水，及时清扫散落垃圾。加强项目区控制和管理，严禁拾捡垃圾者及牲畜进入项目区。

6.2.8.3垃圾收集、清运过程污染控制措施

为更好地实现垃圾减量化、无害化，建设单位应积极号召居民采取相应的措施。

（1）搞好源头控制

垃圾减量化、无害化是解决城镇生活垃圾问题的关键。要大力推行清洁生产，控制过分包装，严格限制一次性商品的生产。倡导绿色消费，呼吁老百姓重新拿起菜篮子、米袋子、饭盒子，少用或不用塑料包装物。要推广使用可降解餐盒及包装材料，鼓励包装材料的合理重复利用，通过“少用一点、回收一点、降解一点、替代一点”的办法，消除“白色污染”。

（2）实行垃圾分类回收

生活垃圾中含有大量污染物，也含有大量可回收再利用的资源，实行垃圾分类回收，不仅可以解决垃圾污染问题，还可以创造可观的经济效益。对废纸、玻璃、废塑料等废品进行分类回收，搞好再利用。据测算，每回收1t废纸，可以重新造纸800kg，相当于10棵大树的造纸量。对废旧电池及对环境影响较大的废旧电器，要回收送到指定地点进行处理，保证不会对环境产生危害。对经过分类回收后剩余的垃圾，再进入填埋场进行填埋处理。

垃圾分类要求：广泛开展垃圾分类的宣传、教育和倡导工作，使居民树立垃圾分类的环保意识，阐明垃圾对社会生活造成的严重危害，宣传垃圾分类的重要意义，呼吁积极参与垃圾分类。同时教会居民垃圾分类的知识，使垃圾分类逐渐成为人们自觉和习惯性行为。可以用不同颜色的垃圾桶分别回收玻璃、纸、塑料和金属类包装垃圾、植物垃圾、生活垃圾、电池灯泡等特殊的垃圾。垃圾桶上必须注明回收的类别和简要使用说明，指导居民使用。
（3）合理选择运输路线

垃圾运输车辆在城镇区主要沿主干道行驶，在城镇区外主要沿现有道路及拟建的垃圾专用道路行驶。因此，要求垃圾运输车辆在城镇区行驶途经居民区时禁止鸣笛，同时保持车速平稳，车厢要密闭且车厢外表面保持清洁，防止垃圾抛撒至路面。本项目垃圾运输过程中产生的尾气、噪声污染，在采取以上措施后对周围环境影响小。

6.8.4景观影响减缓措施

本项目建设对景观影响在运营期和封场后差别较大。

（1）运营期：直接影响就是堆积垃圾，造成不雅观的堆积体，垃圾颜色与周围环境不协调。间接影响为造成填埋场周围空气的污染、散发不良气味。景观敏感度为很敏感，景观阈值较低。

（2）封场后：封场后的垃圾场选用常见易活植被种植，并保持其成活率，恢复原地貌，景观敏感度为不敏感，对景观的影响程度较小。

6.8.5蚊蝇孳生防治措施

为防止蚊蝇对其造成影响，填埋场严格按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》，并采取以下保护措施：

（1）对填埋场的垃圾反复压实，压实度越高，苍蝇孳生就越困难。

（2）在充分压实的基础上，及时做好填埋区域的覆盖工作，破坏苍蝇的繁殖条件，必须绝对做到当日垃圾当日覆盖压实；

（3）禁止场内捡拾废品，以减少苍蝇的孳生范围，同时也给药物喷洒提供了保障；

（4）成立专门灭蝇攻关小组，认真研究控制苍蝇的措施；

（5）药物喷洒，主要采用生物消毒剂，成分含嗜酸乳酸杆菌、侧式芽孢杆菌、乳酸、甲酸等。安全、无毒、环保。贮存在项目管理区阴凉、通风处，禁止阳光直射。要求灭蝇药物集速杀和滞效于一体，不同药物交替使用，增强灭蝇效果，针对苍蝇不同季节、不同时间的活动规律，选择适宜的时间进行喷洒；

（6）标本兼治，综合防治，不仅捕杀成蝇，还要消灭蛆蛹，干扰其正常发育、孵化，致使其残废和降低化蛹率；

（7）引诱捕杀，在场内设置专用诱捕蝇笼；

（8）填埋场作业人员出场前必须更换工作服，清洁后再进入办公区和场外，以免蝇类带出；

（9）对进城区运输垃圾车辆要进行药物喷洒、消毒，特别是高温潮湿季节，对场内日常作业车辆也要定期进行药物喷洒消毒；

（10）在填埋场外围种植较宽林带，也能起到阻止苍蝇飞行的作用。

由此，根据类比调查资料的分析表明，只要规范操作，严格管理，并采取上述防治措施，就会使蝇类对该填埋场周围的影响降低到最低限度。

7.环境影响经济损益分析

7.4环境效益分析

7.4.1环保投资

本项目是环保工程，所有工程投资也应属于环保投资范畴，本项目总投资2830万元，可全部视为环保投资。其中用于防治二次污染的环保投资为817万元，占总投资的28.87%。

7.4.2环境效益

垃圾填埋场的建设本身即为环境保护工程，具有显著的环境效益。本项目主要污染是大气污染和地下水污染，环保投资额比较大的是防止污染地下水的垃圾渗滤液收集、贮存、防渗系统的建设、垃圾场填埋气体的导排及绿化。这些设施投入运行后将大大降低项目本身对环境的污染程度，使各项环境因素达到相应环保标准要求，噪声治理措施和项目区绿化的落实，可使员工工作环境明显得到改善。
本项目运营后可大大降低垃圾乱堆乱放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对土地的占用，有利于区域环境质量的改善。由此可见，本项目环保投资效益是显著的，既减少了排污，又保护了环境和周围的人群健康，实现了环境效益与社会效益的最佳结合。本项目作为环境保护社会公益工程，其创造的环境价值远远高于其经济价值，而这些价值除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会价值和环境价值。
本项目的实施将使生活垃圾的集中无害化处理成为可能，从而使托克逊县伊拉湖镇的经济发展提供良好的生态环境。

项目的实施将彻底解决项目范围内垃圾随意处置的局面，提高整个乡镇周边环境质量。项目的建成将极大改变托克逊县伊拉湖镇的面貌，改善群众的人居环境，全力打造托克逊县伊拉湖镇乡镇形象。

7.5小结
综上，本工程作为一项社会公益工程，具有良好的环境效益、社会效益和一定的经济效益，对伊拉湖镇城区环境改善、形象提高有着积极意义。

8.环境管理与监测计划

8.1环境管理计划

（1）成立环境管理机构

垃圾填埋管理部门应有环境管理机构，单独或合并设立环保科室。要有一名主管领导负责抓环保工作，由环保机构组织开展日常环境管理工作，具体负责环境保护的日常管理和监督等工作，并保持同上级环保部门的联系，及时汇报情况，对出现的环境问题作出及时的反映和反馈。具体负责以下事项：

①负责制定环境管理计划和环境管理方案；

②制定环境管理规章制度，监督检查各项环保制度的落实情况；

③组织对填埋场环境质量进行监测，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；

④对填埋场废水、废气排放、污染防治、环保设施的运行、维修等活动进行监督管理；

⑤开展环境保护法规、政策和环保知识宣传和教育工作。

（2）配备专职环保人员

垃圾填埋场工程在建设期间，应设一名环保专职或兼职人员，负责建设期环保工作。项目建成投产后，应配备1名兼职环保人员，负责填埋场区的环境管理工作。

（3）制定环境保护规章制度

根据国家和地方现行的环保法律法规、政策、制度，结合实际情况，制定适合本单位环境管理需要的“环境保护规章制度”，规范单位和员工在保护环境、防治污染等方面的行为，实现环境计划中所提出的环境目标。需要制定的规章制度主要有：

①污染治理管理办法

填埋场污染治理设施的管理，应制定各级岗位责任制，编制生产设备及环保设施的操作规程，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

②环境保护目标责任制

实行生产者环境岗位责任制，要求各个岗位对其所从事的工作质量负责。将环境目标和污染控制计划，层层分解，建立以主管领导为核心的管理体系，明确各自的环境责任，将责任落实到领导者、管理者和员工，达到目标管理的目的。

③制定环保奖惩制度

环保奖惩制度，应鼓励推行和实施清洁生产，限制和规范单位与员工的环境行为。对于重视环境管理、节能降耗、减少污染物排放，污染治理效果好等利于环境改善的班组或职工，采取一定的奖励措施，对环保观念淡薄、浪费能源与资源的予以处罚。

8.1.1环境管理要求
企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）。
8.1.2施工期环境监理

本工程施工期的环境影响主要是施工扬尘和施工噪声以及场区、道路建设对生态环境的不利影响，针对这些影响，建设单位和施工单位应签订施工期环境保护的有关协议，将施工对环境的影响降低到最低限度。

为了保证填埋场防渗工程施工达到要求，必须由专业的防渗施工单位进行施工，施工完成后，建设单位、环保部门和监理单位必须进行试验验收。

8.1.3运营期环境管理

工程建设运营后，其环境管理必须贯穿整个工程的全过程，即垃圾的收集、运转和填埋各个环节，特别是加强对垃圾填埋场渗滤液的处理和废气的处置等关键工序的环境管理，确保本身属于环境保护项目的该工程不产生对环境的二次污染。根据工程污染特征，该工程竣工后，环境管理主要内容列于表8.1-3。

8.1.4封场期环境管理

①该工程服务期满后，应进行封场，编制关闭计划，报吐鲁番市生态环境局批准，并提出污染防治措施。

②垃圾填埋至设计标高时及时进行封顶，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于15cm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数应大于10—7cm/s，厚度应大于450cm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。封场工程均为后期建设。

③关闭或封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3m～5m，需建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2%～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

④关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止生活垃圾堆体失稳而造成滑坡等事故。

⑤关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

⑥对垃圾填埋场进行绿化，复垦率为100%。

⑦封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直至水质稳定为止，地下水监测应继续，直至水质稳定为止。

8.2环境监测计划

8.2.2监测内容

企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）制定环境监测计划，具体监测内容及频率见表8.2-1。并在项目运行前进行一次监测作为本底状况，便于以后对照分析。

表8.2-1   环境监测点位、项目及频次一览表

	种类
	监测点
	监测项目
	最低监测频次

	废气
	无组织排放厂（周）界监控点
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物
	月

	废水
	封场前
	废水总排

放口
	pH值、流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测

	
	
	
	色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
	季度

	
	封场后
	废水总排

放口
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮
	季度

	
	
	
	pH值、色度、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
	年

	地下水
	地下水监测井
	本底井、污染扩散井、污染监视井等

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群。
	按照GB16889相关要求执行：

①生活垃圾填埋场管理机构对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月。

②地方环境保护行政主管部门应对地下水水质进行监督性监测，频率应不少于每3个月一次③生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。

	噪声
	厂界四周布设4个点位
	连续等效A声级
	季


8.4排污清单

本项目排污清单见表8.4-1。

表8.4-1         项目排污清单一览表

	序号
	污染物
	排放浓度
	排放量（t/a）
	环保措施
	环境标准

	1
	大气污染物

	填埋
废气
	CH4
	/
	0.06968
	导气石笼；在填埋场周围及时种植20m宽的树木绿化，以控制臭气扩散
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	NH3
	/
	0.00049
	
	

	
	H2S
	/
	0.00010
	
	

	
	臭气
	/
	/
	
	

	填埋场
扬尘
	扬尘
	/
	0.45
	降低车速，随倒随填埋，洒水抑尘
	

	地面堆料
扬尘
	粉尘、漂浮物
	/
	0.32
	本工程拟在填埋场四周设置高2.0m铁丝网，以阻截被风刮起的垃圾。
	

	2
	废水

	垃圾渗滤液
	CODcr
	7500mg/L
	7.03
	渗滤液经过渗滤液池收集后定期运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
	/

	
	BOD5
	3000mg/L
	2.81
	
	/

	
	SS
	750mg/L
	0.70
	
	/

	
	NH3-N
	1500mg/L
	1.41
	
	/

	洗车废水
	CODcr
	500mg/L
	0.13
	洗车废水排入渗滤液池，定期运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
	/

	
	BOD5
	300mg/L
	0.08
	
	/

	
	SS
	300mg/L
	0.08
	
	/

	
	NH3-N
	20mg/L
	0.005
	
	/

	
	石油类
	8mg/L
	0.002
	
	/

	生活污水
	CODcr
	350mg/L
	0.24
	生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，利用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
	/

	
	BOD5
	180mg/L
	0.12
	
	/

	
	SS
	220mg/L
	0.15
	
	/

	
	NH3-N
	25mg/L
	0.02
	
	/


8.5排污口规范化管理

（1）污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

（2）严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

根据《排污许可管理办法（试行）》有关规定：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。排污单位生产经营场所所在地设区的市级环境保护主管部门负责排污许可证核发。

8.6建设项目环境保护“三同时”验收

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目“三同时”环保设施验收清单列入表8.6-1。

表8.6-1        建设项目环境保护“三同时”验收一览表

	项目
	工序
	污染源
	污染物
	处置方式
	数量
	要求
	实施

时间

	废气
	填埋区
	填埋

废气
	CH4
NH3
H2S
	填埋气导排系统，并设置填埋气燃烧装置
	导气石笼25个
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；

CH4排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行

	
	填埋区
	飞扬物
	飞扬物
	设置2m高铁丝网
	若干
	满足环保要求
	

	
	填埋区
	蚊蝇
	蚊蝇
	喷洒除虫、杀菌药水
	若干
	满足环保要求
	

	废水
	填埋区
	渗滤液
	COD、
BOD5、

SS、
氨氮
	渗滤液集液池300m3
化粪池75m3
	各1座
	车辆冲洗废水、渗滤液均进入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂处理；生活污水经化粪池简单处理后，用吸污车运至伊拉湖镇污水处理厂处理。
	

	
	填埋场
	填埋区防渗工程
	符合环保要求
	

	固废
	计量间
	生活垃圾
	集中收集，直接运往填埋区

填埋
	满足环保要求
	

	噪声
	作业机械
	隔声、减振、绿化吸声等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	

	风险防范
	应急预案及应急物资
	编制环境风险应急预案并配备应急物资
	事故启动，能控制和处理事故
	

	环境监测
	环境监测设备
	满足环保要求
	

	
	根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）要求布设5个监测点，即：项目区上游1口，两侧各1口，下游2口。
	
	

	生态
	在场区四周设置排水沟，加强边坡、护坡构筑；加强绿化，在填埋区周围种植20m宽的绿化带。
	
	


8.7总量控制

根据本项目总量因子排放特点，本工程不设置总量控制指标。

9.环境影响评价结论

9.1结论

9.1.1项目概况

托克逊县伊拉湖镇人民政府计划投资2830万元，建设吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇生活垃圾填埋场及收运系统建设项目。选址位于吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇大十字西侧8公里处、301省道南侧3公里处的一片荒漠空地。工程采用卫生填埋处理工艺，设计使用年限20年，日处理生活垃圾50t，项目建设总库容约为50万m3。工程建设包括垃圾填埋区、管理区、进场道路以及其他配套附属工程。

9.1.5环境影响评价结论

9.1.5.2运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

①填埋废气

本项目主要大气污染物为卫生填埋场垃圾分解产生的填埋气体。卫生填埋场布置有气体导排系统，并采取即日垃圾即日覆土和定期洒水的污染防治措施。经预测填埋区无组织排放NH3、H2S厂界浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求；TSP厂界浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求。根据现场调查结果，在最大浓度点周围无环境敏感目标，因此对周边大气环境影响较小。

②卫生防护距离：本工程卫生防护距离取500m，今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群集中居住、学校、医院等敏感目标。

（2）水环境影响分析结论

本项目建成后，废水主要为垃圾渗滤液和生产、生活污水，因卫生填埋场采用水平防渗与侧壁防渗相结合的方式，防渗材料采用1.5mm厚高密度聚乙烯（HDPE）复合土工膜，可有效防止渗滤液下渗，渗滤液经收集池收集后，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。在防渗层安全有效的前提下，穿过防渗层的垃圾渗滤液量极小，几乎可以零计，正常情况下对地下水影响不大。同时对地下水环境和导出地下水进行定期监测等防治措施后，垃圾渗滤液对地下水环境不会造成明显影响。
洗车废水收集后排入渗滤液收集池，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。

生活污水经污水管网收集排至化粪池简单处理后，定期由吸污车抽吸运往伊拉湖镇污水处理厂集中处理。
（3）声环境影响分析结论

填埋场产噪设备少，且场区周边较空旷，附近无环境敏感目标，场界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，设备噪声对区域声环境实质性影响很小。

垃圾运输车辆多行驶在镇域内，运输噪声可能会对道路两侧声环境造成影响。因本工程造成的交通变化量很小，运输噪声对道路两侧声环境影响很小。

（4）固体废物影响分析结论

本项目所产生的固体废物回收利用或送至卫生填埋场填埋处理，不外排。固体废物对周围环境影响不大。

（5）滋生蚊蝇环境影响分析结论
垃圾场附近1km内无居民区、重要保护区和人文景观。在认真完成加强防止蚊蝇滋生的措施后，项目蚊蝇对周围居民的影响不大。

（6）生态环境影响分析结论

区域内及附近没有自然保护区及珍稀动植物资源，加之工程绿化等措施的实施，工程的实施不会对区域内生态环境产生明显影响。项目运营期对周围的景观影响程度较大，封场后景观影响较小。

9.1.6环保措施结论

本工程在污染防治措施上加强了污染物全过程控制。为了进一步减少污染，使经济发展与环境保护协调发展，本环评借鉴国内外生产加工行业的先进技术，提出了污染物防治措施，使工程的建设充分体现了“达标排放”“总量控制”的原则。同时要求建设方必须与生产装置同时设计、同时施工建设、同时投产使用。

本工程所产生的“三废”，在落实本报告中提出的各项防治措施的情况下，不会对周围环境产生明显影响。

本项目是环保工程，所有工程投资也应属于环保投资范畴，本项目总投资2830万元，可全部视为环保投资。其中用于防治二次污染的环保投资为817万元，占总投资的28.87%。
9.1.7清洁生产与总量控制结论

项目采取国内成熟的垃圾卫生填埋工艺，属于国内先进水平；根据环境影响预测和污染物防治措施的论证，结合污染物排放类别，报告书建议本项目不设总量控制指标。

9.1.8环境风险评价结论

本工程环境风险主要来自垃圾渗滤液和填埋气。建设单位应加强对生产过程的管理，保证导气系统畅通，按时查阅监测系统的监测结果，发现异常情况认真处理，杜绝任何人员在任何时间将明火带入填埋场，严禁闲杂人等进入项目区。本工程采取的环境风险应对措施具有可操作性和有效性，措施可行。通过强化运行管理和落实风险事故防范措施后，工程实施的环境风险较小。

9.1.9公众参与结论

通过对填埋场周围区域人群公众调查的调查结果可以看出，项目区域公众对填埋场建设的总体意见是大力支持的，他们认为该项目建设有利于当地居民生活、环境卫生及社会经济的发展。

9.1.10综合结论

综合分析结果表明，本项目建设符合国家产业政策要求，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）等相关规范选址要求，符合《吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇总体规划（2012-2030）》等相关规划要求；各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受的程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设。但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中须认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

9.2建议

（1）加强项目区、厂界绿化，在美化项目区环境的同时，有效抑制恶臭和噪声对环境的影响。

（2）建议工程严格按照本次评价提出的环境监控计划对垃圾场运行期及封场后项目区内外环境及二次污染因子进行监控，以达到控制污染、保护环境的目的。
（3）封场后，定期开展环境风险调查评估工作。
8

