一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆盛锦新能源科技有限公司年产50万吨低热质煤多级筛选及综合利用项目

	国民经济

行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选

C2629 其他肥料制造
	建设项目

行业类别
	煤炭开采和洗选业6、烟煤和无烟煤开采洗选061 煤炭洗选、配煤

二十三、化学原料和化学制品制造业45 肥料制造 其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	/


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目建设内容

1.1建设内容

项目主要利用现有厂房，购置厢式压滤机、输送系统、跳汰洗选煤设备、搅拌罐、双轴搅拌机、铲车、粉碎机、包装机等，建设年产50万吨低热质煤多级筛选及综合利用生产线，项目建设完成后，可实现年产50万吨低热质煤、5万吨腐殖酸肥料原料。本项目工程组成见下表2-1。

表2-1   建设内容一览表

工程类别

项目组成

建设内容

备注
主体工程

主厂房

项目西南侧两栋厂房，面积分别为3000m2和2400m2
依托
储运工程
原煤库

框架式、全封闭，占地面积均为3000m2
新建

精煤库
框架式、全封闭，占地面积均为2000m2
新建

堆场
半封闭，占地面积1000m2
新建

物料输送
皮带输送，全封闭廊道
新建

辅助工程

办公生活区（建筑面积800m2）、浓缩池2个（容积1850m3、950m3）、消防泵房（占地面积50m2）、配电室（建筑面积50m2）、事故水池（容积1500m3）、洗车台
依托
公用工程

供水

依托厂区原有供水
依托
供电

依托厂区原有供电
依托
排水

生产废水及冲洗废水闭路循环，不外排；生活污水依托原有一体化污水处理设备处理后回用。
新建

废气

物料储运、装卸、转载等过程无组织粉尘经覆盖、封闭、洒水抑尘等措施降低粉尘排放量；储煤场设置射雾器抑尘装置，定期进行清扫；筛分、破碎粉尘在密闭厂房里进行，洒水降尘。

新建

废水

生产废水闭路循环，冲洗地面的含泥废水排入洗煤废水处理系统，由生产废水处理系统一并处理；生活污水依托原有一体化污水处理设备处理后回用。
新建

固废

洗煤厂每年产生的矸石由汽车运至周边水泥厂、砖厂等企业综合利用；煤泥掺入产品煤外售；生活垃圾配套垃圾箱收集，收集后统一处理；废机油危废贮存点暂存，交由有资质单位清运、处理。
新建

噪声

选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施。

新建




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	污染

物排

放控

制标

准
	（1）大气：施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，运行期大气污染物排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业无组织排放限值；《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）标准2.0mg/m³要求；

（2）废水：《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2（用于生态恢复的污染物排放限值）中C级标准、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中废水回用标准；
（3）噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

（4）固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据国家“十四五”污染物总量控制指标，综合考虑本项目所在区域环境质量现状等因素，本项目建议不设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期大气环境影响和保护措施 
施工期在厂房和附属设施等建设过程中，因土方挖掘、清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。
（1）施工土方扬尘控制措施 
为降低扬尘对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、堆场覆盖防尘网、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： 
①施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； 
②对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； 
③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； 
④土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 
⑤施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带，应做好车辆清洗工作； 
⑥施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。 
（2）道路运输扬尘控制措施 
①物料运输应使用帆布覆盖，防止运输过程中的飞扬和洒落； 
②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点；

针对本项目施工期产生的扬尘，做到确保扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响，确保在施工期间既无扰民事件发生，又无自身污染外排。 
2.施工期废水环境影响保护措施 
本项目施工期间施工人员均不在施工区食宿，故不产生生活污水；项目产生的废水主要包括施工废水。 
施工废水主要是混凝土养护、车辆设备及场地清洗废水等。根据同类规模施工类比，项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L 之间。环评要求施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。
3.噪声污染防治措施

为了减小施工噪声对周边声环境质量以及环境保护目标的影响，建设方应采取噪声污染防治措施，具体如下：

（1）加强施工管理，合理安排施工设备位置和作业时间，在经济条件允许的情况下尽量选用低噪声施工设备和先进工艺进行施工；

（2）做好施工人员噪声防护措施，如佩戴耳罩等防噪装备以降低对施工人员不利影响；日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声；

（3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个角度对施工噪声进行控制。

①控制声源：选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

②控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备远离住宅区，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。

③加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆在所经过的道路禁止鸣笛。

综上所述，施工单位通过采取加强施工现场管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，即可最大限度地减少施工期噪声对环境的影响。随着施工期结束，施工噪声的影响也随之消失。

4.固体废物防治措施

对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施：

（1）在工程区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放；

（2）剥离的表土应在指定位置单独堆存，不随意丢弃，并覆盖防尘网，用于施工期结束后场地平整；
（3）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收利用，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至当地的建筑垃圾堆放场；

（4）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中密闭外运；

（5）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

5.施工期生态环境防治措施
为减少施工活动对生态环境的影响，要求采取以下措施：

（1）严格控制施工界限，不得随意扩大施工范围；

（2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季；

（3）结合地形合理规划土方堆置场地，周围设置围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施；

（4）项目区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平；

（5）场地开挖应分层开挖和回填，充分利用表层土进行地貌恢复，尽可能植草种树；

综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最低程度。

6.防沙治沙
本项目属于污染类项目，在项目建设与运行中施工整地会对环境造成影响，水利设施的建设造成大面积的整地，势必在短期内使表土裸露，形成风蚀和水蚀，造成新的水土流失。项目施工期采取以播撒草籽为主的综合措施，防止加剧土壤沙化。在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，加强地表覆盖，减少尘源。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

1.1无组织粉尘
1.1无组织废气

（1）物料输送及转载点粉尘

原料在厂区内转运输送等过程均有无组织粉尘排放，物料均采用密闭输送廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，抑尘效率为99%，此过程粉尘产生量较少，故不进行定量分析。
（2）物料储存粉尘
原煤库、精煤库为全封闭状态并定期进行洒水抑尘，堆场为半封闭状态并定期进行洒水抑尘。采取以上措施后粉尘排放较少，对周围环境影响小。
1.2有组织废气

（1）原煤筛分破碎粉尘

本项目破碎筛分在全封闭储煤棚内，在全封闭储煤棚产尘点设置喷淋洒水。粉尘排放浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的限值要求。
（2）腐殖酸生产粉尘
本项目腐殖酸生产粉尘主要为煤破碎和筛分粉尘，破碎和筛分均在洗煤车间完成不再单独分析，后续反应均在设备内密闭进行产生的污染物较少。仅包装时有少许粉尘产生包装粉尘经封闭车间隔尘后无组织排放，对周围环境影响小。
（3）食堂油烟
厨房油烟废气通过油烟净化器处理后油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）标准2.0mg/m3要求，对大气环境质量影响很小。

2.废水

根据工程分析可知，项目生产废水循环利用不外排，生活污水依托原有一体化污水处理设备处理后回用，不外排。处理后污水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2（用于生态恢复的污染物排放限值）中C级标准。
3.噪声
本项目200m范围内无噪声敏感点，本次声环境影响预测内容为厂界环境噪声达标分析。经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A））要求。
4.固体废物

4.1煤泥 
本项目煤泥经压滤机压滤后掺入产品煤外售。
4.2煤矸石 
项目产生的矸石作为工程碎石、混凝土骨料外售，实现综合利用。
4.3生活垃圾

本项目员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。
4.4废机油

生产设备检修过程中每年产生的废机油量约0.2t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），收集于废机油桶中，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位进行合规处置。

4.5废包装
氢氧化钾及絮凝剂废包装产生量约0.01t/a，属于危险废物HW49（900-047-49），收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位进行合规处置。

5.土壤与地下水

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将项目区按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

6.环境风险分析

6.1风险源识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），通过风险识别，本项目运行过程中涉及危险物质为废机油、废机油桶，暂存于厂区危险废物暂存间。    

6.2环境风险潜势初判与评价等级划分

6.2.1环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）计算得本项目Q值Q＜1，确定项目风险潜势为I。

6.2.2评价等级划分

本项目Q＜1，项目风险潜势为I，因此确定评价工作等级为简单分析。根据简单分析的要求，本项目在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
6.3环境风险防范措施
①危废贮存点选址应符合安全规定。 
②危废贮存点地面应采取防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。建造径流疏导系统，设置防围堰。 
③危废贮存点内设有防治流体流散的设施和集油（水）坑，地面按5‰坡度破集油坑，室内地面较大门下口低0.1m，地面为不发火混凝土地面，门、窗采用防火门窗，窗台距室内地面高度为1.8m。 
④废油灌装时，应先认真检查容器完好情况，有泄漏隐患的容器禁止灌装 油品。
⑤加强危废间巡检，发现隐患及时采取措施处理。 
⑥危废间设立标志，禁止无关人员出入，防止人为破坏。 
⑦制定应急预案，并配置必要的应急物资。 
6.4环境风险评价结论

项目生产过程中无重大危险源，当事故出现时，要采取紧急的工程应急措施，企业需成立安全负责小组，并制订风险应急预案，企业如果认真贯彻并层层落实预案中提出的应急措施，可将事故风险降低至可接受水平内，本项目的风险是可以接受的。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	物料运输
	粉尘
	覆盖篷布、洒水降尘
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

	
	物料储存及装卸
	粉尘
	全封闭原煤仓、产品煤仓，洒水抑尘
	

	
	物料输送及转载
	粉尘
	全封闭输送廊道、喷淋装置
	

	
	破碎、筛分
	粉尘
	全封闭厂房、喷淋装置
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）

	地表水环境
	无废水外排

	声环境
	生产区
	噪声
	对生产设备进行定期维修保养；所有生产设备加设减振垫，修建减振基础，高噪声设备集中隔离安置厂房隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	煤泥掺入商品煤外售；矸石运至周边水泥厂、砖厂等企业综合利用；废机油危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集，统一清运至托克逊县生活垃圾填埋场处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	  项目污染物划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区

危废贮存点、一体化污水处理设备
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
一般防渗区

主机楼、原煤仓、产品仓、浓缩池、事故水池等涉水构筑物

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

厂区地面等

一般地面硬化



	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	项目对周围环境的污染程度较轻，所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、落实各项环评要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，符合国家、地方的相关环保标准。因此，在采取本次评价提出的防治措施的前提下，从环保角度建设项目是可行的。




—  9  —

