# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄯善县达浪坎乡卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84--108基层医疗卫生服务 842 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容 - 本项目位于吐鲁番市鄯善县，鄯善县达朗坎乡卫生院总占地面积约11320平方米，建筑面积6813平方米。建设门诊楼、住院部、行政楼，设7个临床科室、4个医技科室、9个职能科室，编制床位和开放床位各20张，总床位数40张，配套建设辅助工程、公用工程、环保工程。 本项目不设传染科、食堂、病理科，本次环评不包括放射科设备的环境影响评价内容，放射科辐射设备须单独办理环评手续。 表 2-1 主要建设内容及规模 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 门诊楼; 1F医生办公室1，医生办公室2、收费室、中心药房、检验科、放射科，输液室，医生值班室、卫生间、换药室，液体库房，导医台，抢救室; 已建. 2F B超室，妇科，产检室，体检科，口腔科，护理部，药剂科，会议室. 住院部; 1F医生办公室、护士站、治疗室、处置室、医生值班室、护士值班室、更衣室、司机值班室以及病房、卫生间、开水间; 已建. 行政楼; 1F中医科 医生办公室、女治疗室、男治疗室、泡脚室、草药房、煎药室、更衣室、卫生间、开水间; 已建. 2F书记、院长办公室，副书记、副院长办公室，财务室，公卫科，妇幼保健科、党办、行政办、小会议室、公共卫生档案室、女卫生间、水房. 3F宿舍楼，卫生间. 公用工程; 供电; 市政供电管网提供; 依托. 供水; 市政供水管网提供; 依托. 供热; 采用空气能热泵供暖系统; 已建. 排水; 医疗废水、生活污水、煎药机清洗废水、保洁废水排入污水处理站处置。 院区综合废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，设计规模 50m³/d，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）水质要求后绿化回用。; 已建. 环保 工程; 废气; 本项目大气污染物主要为污水处理产生的恶臭，污水处理站地埋式建造，各池体加盖，定期添加除臭剂，抑制恶臭。 煎药废气由煎药室内设置排风设施引至室外排放。; 已建. 废水治理; 医疗废水、生活污水、煎药机清洗废水、保洁废水排入污水处理站处置。 综合废水采用“预处理+AO 生物处理+加药消毒”工艺进行处置。; 已建. 噪声治理; 设备噪声采取减振、隔声措施。; 已建. 固废治理; 生活垃圾收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运处置； 医疗垃圾暂存于院区医疗废物暂存室（15m2），位于院区东侧，医疗废物临时贮存，委托有医疗废物处理资质的单位转移处置，目前委托吐鲁番市湘展环保技术咨询服务有限公司进行清运处置； 环评要求污水站栅渣及污泥委托有资质单位定期进行清运并处置。; 已建. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居民住宅及学校。 （2）声环境：声环境保护目标为50m范围内周围居民。 （3）地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、氯气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水站周边大气污染物最高允许排放浓度。 2. 水污染物排放标准 医疗废水、生活污水、煎药机清洗废水、保洁废水排入污水处理站处置。综合废水采用“预处理+AO 生物处理+加药消毒”工艺进行处置达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）水质要求后绿化回用。 3.噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准。 4.运营期生产固废 本项目已建医疗垃圾暂存间（15m2），医疗废物收集、贮存、运输及处理管理执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物管理条例》等相关规范执行。 危险废物收集、贮存、转运、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 标准限值，标准限值详见下表。 表 3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群/（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; >95. 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 1.1 产排污环节及废气源强 （1）产排污环节 本项目废气产污环节为污水处理站恶臭及煎药废气。 （2）源强核算 1）NH3和H2S 恶臭是多种物质的混合物，其中最主要的是 H2S、NH3。由于恶臭的逸出和扩散机理复杂，国内外有关研究资料中尚未见到系统性的报道，而且不同的处理工艺，其臭气源的排放情况也不尽相同。恶臭气体的溢出量受污水水质、水量、构筑物水体面积、污水中溶解氧及气温、风速、日照、湿度等诸多因素的影响，故恶臭污染源强的确定比较困难。 污水处理站为地埋式，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂，加强绿化，能有效控制臭气的逸散。 2）煎药废气 煎药房为就诊病人提供代煎服务，中药煎药过程会产生气体，该气味为无毒无害物质。煎药房内设置排风设施，保证院内空气卫生环境良好。 1.2以新带老环保措施 - ①污水处理站为地埋式，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂； - ②加强绿化； - ③煎药室内设置排风设施引至室外排放。 采取以上措施后，本项目废气可得到有效处理处置，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 1.3 废气达标排放分析 本项目为乡镇卫生院建设项目，采取的治理措施是《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录 A 中可行技术，该规范中“表 A.1 推荐的医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表”见表 4-3。 表 4-3 医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；. 本项目污水处理站为地埋式，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂，加强绿化，采取以上措施后，污水处理站周界氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 限值的要求。综上所述，本项目废气可得到有效处理处置，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 1.4 非正常工况 非正常排放指非正常工况下的排放，如设备检修、工艺设备运转异常等 非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目运营期设备厂家定期检修废水处理设施阶段打开密闭装置，会导 致废气非正常排放，持续时间为1～2h。当发生故障及检修设备时，及时采取喷洒生物除臭剂去 除异味的措施，待环保设备正常运行，对设备进行密封，不会产生污染物的 持续非正常排放。 综上所述，在环保设施停止运行或出现故障时，及时采取喷洒生物除臭 剂去除异味的措施，本项目不存在非正常工况下的排放。 - 2.运营期水环境影响和保护措施 - 2.1 产排污环节、废水量及污染源源强 （1）产排污环节 医疗废水、生活污水、保洁废水及煎药机清洗废水经院区污水管网排入污水处理站。综合污水处理站采用“预处理+AO生物处理+加药消毒”工艺，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）水质要求后绿化回用。 - （2）废水量及污染源源强 根据项目特点，本次评价针对医疗污水中的主要污染物进行分析。污水中各污染物浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表 1， 本项目医疗污水浓度取值见下表。 表 4-5医疗污水中污染物产生浓度一览表 类型; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 粪大肠菌群数 (MPN/L); 动植物油 (mg/L). 医疗污水; 250; 100; 80; 30; 1.6×106; /. 院区综合污水处理站采用“预处理+AO生物处理+加药消毒”工艺，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）水质要求后绿化回用。 经核算，本项目废水污染物产 - 污染物排放情况 - 本项目水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放限值，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）水质要求，尾水绿化回用。 本项目院区综合污水处理站设计处理能力为 50 m³/d，可完全满足项目日均 6.59 m³/d 的废水产生量，处理容量冗余充足，具备应对水质水量波动的缓冲能力，本项目废水处理措施合理可行。 （3）出水回用可行性分析 本项目出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，主要用于项目区内部绿化消耗。 本项目出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）绿化灌溉用水要求，出水用于项目区内部绿化可行。 3. 运营期噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声声源 本项目运营期噪声主要包括空调外机、风机噪声、泵类噪声。这些设备主要位于地下及设备间内部，拟对噪声源采取隔声、减震处置措施 3.3预测结果与评价 设备噪声在经隔声、降噪及距离衰减后，可做到厂界噪声达标排放 ，运营期厂界噪声预测值满足 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）2 类标准要求，厂界四周 50m范围内的居民区声环境保护目标处噪声预测值同时满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声功能区限值。 3.4 噪声防治措施 运营期噪声防治措施如下： a.选用低噪声设备，置于地下或室内，隔声降噪。 b.在设计中合理布局，充分利用建筑物的隔声作用，使生产噪声对周围环境的影响减轻。 c.运输车配备低音喇叭，并做到不鸣或少鸣笛。 d.合理绿化，以达到美化环境和降噪降尘作用。 综上所述，项目通过采取上述减震、隔声等措施处理后，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 3.5噪声达标可行性分析 项目采取优化设备选型、基础减震、封闭隔声、地埋设置等措施后，能有效降低噪声的产生和传播。本项目噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准限值（昼间60dB、夜间 50dB）。对周边声环境及保护目标的影响较小。 为避免周围社会生活噪声和交通噪声对本项目声环境质量的影响，院区内车辆限速行驶、禁止鸣笛，可有效减轻外环境对卫生院内部的影响。 4. 运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1 固废产污环节 本项目运行期产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站废物、生活垃圾。 （1）医疗废物 医疗废物主要来自病人医疗诊断及治疗过程中产生的各类固体废物，含有大量的病原微生物及其他有害物质。医疗废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版）医疗废物 HW01 包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物。 根据《医疗废物分类目录》（2021 年版），感染性废物（841-001-01）为携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物；损伤性废物（841-002-01）为能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器；病理性废物（841-003-01）为诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等；化学性废物（841-004-01）为具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃化学物品；药物性废物（841-005-01）为过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药物。 本项目已建医疗废物暂存室（15m2）位于院区东南角，医疗废物暂存于医疗废物暂存室，委托有医疗废物处理资质的单位转移处置，目前卫生院医疗垃圾委托吐鲁番市湘展环保技术咨询服务有限公司定期进行清运处置。 （2）污水处理站废物 污水处理站废物主要为栅渣及污泥，根据《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）4.3 要求，栅渣、污泥属于危险废物，污泥清掏前应进行消毒、对粪大肠菌群及蛔虫卵死亡率的监测。 （3）生活垃圾 本项目设置垃圾箱对生活垃圾进行收集，再交由环卫部门统一清运处理。 5. 运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 5.1 地下水、土壤污染源 本项目运营期对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要为污水处理设施、危险废物贮存场所，对地下水、土壤产生污染的途径主要是渗透污染。 本项目正常工况期间不会造成渗漏，不会对地下水及土壤造成影响。 非正常工况期，渗漏污染因素分析如下： （1）污水处理站池体达不到防渗要求时，污染物下渗影响浅层地下水。 （2）医疗废物暂存间地面等防渗措施达不到要求时，污染物下渗污染地下水、土壤。 5.2 地下水及土壤污染防治措施 针对地下水及土壤污染防治，应坚持“源头控制、分区防控”等原则。 - 源头控制措施 - 应根据国家现行相关规范加强环境管理，对污水处理工艺设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。正常生产过程中应加强巡检工艺设备密闭性及对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防渗措施 - 针对可能发生的土壤、地下水污染，本项目污染防治措施采取“分区防渗”的原则，从污染物的入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 表 4-15 厂区防渗要求一览表 序号; 防渗等级; 单元、设施名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 医疗废物暂存室、污水处理站; 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10—10cm/s的黏土层的防渗性能. 2; 一般防渗区; 门诊楼、行政楼、住院部; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10—7cm/s的黏土层的防渗性能. 3; 简单防渗区; 厂区道路及其他; 一般地面硬化. 经采取以上措施，本项目正常情况下不会对地下水、土壤造成污染影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 周边 | NH3、H2S、臭 气浓度、甲烷、氯气 | 污水处理站为地埋式，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）中表 3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准 |
|  | 煎药废气 | 中药气味 | 煎药室内设置排风设施引至室外排放 | / |
| 地表水环境 | DW001 污水总排口 | pH、COD、SS、粪大肠菌群数、BOD5、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化 物、总余氯、氨氮、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、总汞、动植物油 | 医疗废水、生活污水、煎药机清洗废水、保洁废水排入污水处理站处置。 综合废水采用“预处理+AO 生物处理+加药消毒”工艺进行处置。 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005）表 2 排放 限值、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 基础减震，封闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运处置； 医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存室（15m2），位于院区东侧，医疗废物临时贮存，委托有医疗废物处理资质的单位转移处置； 污水站栅渣及污泥委托有资质单位定期进行清运并处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医疗废物暂存室、污水处理站采取重点防渗。门诊楼、行政楼及住院部采取一般防渗。其他道路等区域，采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 污水处理站周边绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配套相应应急设施及编制风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，院长直接负责项目的环保工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本院实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起到一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的固体废物和生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在院区堆存污染环境。 排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表 5-1 环境保护图形标志设置图形表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放 源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体 废物; 表示一般固废贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 6; /; 医疗废物; 医疗废物贮存、处置场. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 本项目已于2023年12月6日办理排污许可登记，排污许可登记回执见附件。 |

# 六、结论

鄯善县达浪坎乡卫生院建设项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设可行。