
产品质量监督抽查实施细则

2023年吐鲁番市液化石油气产品质量监督

抽查实施细则
2023-  -  发布                                          2023-  -  实施
吐鲁番市市场监督管理局
2023年吐鲁番市液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为吐鲁番市辖区内液化石油气产品的流通领域。
液化石油气抽样数量为不小于1L（或1kg），其中检验样不小于0.5 L（或0.5kg），备样量不小于0.5 L（或0.5kg）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据

本细则规定的产品种类1个，具体产品名称、检验项目及检验方法见表1。
表1 液化石油气产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	2
	二甲醚含量1
	NB/SH/T 0230-2019

	注1. 二甲醚含量出实测值。


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB11174-2011        液化石油气
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2
3

